## Załącznik nr 2A
ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ:
Nie dopuszcza się modyfikacji kolumn 6 i 7, tj. zmiany jednostek miary i ilości !
W przypadku zaoferowania materiałów medycznych zawierających części lub elementy nieujęte w opisie produktu,
wymagana jest zgoda Zamawiającego w trybie art. 38 Pzp (nie dotyczy części lub elementów o charakterze wyłącznie konstrukcyjnym).
Instrukcja obliczenia ceny oferowanej pozycji:
a) cenę jednostkową brutto pozycji należy wpisać do formularza cenowego z dokładnością do 1 grosza (kolumna 8),
b) stawkę podatku od towarów i usług, w kolumnie 9 - VAT (%), należy wpisać cyfrą np. 5, 8, 23,
c) cenę brutto pozycji należy obliczyć: Cena brutto (zł) (kolumna 9) = Ilość (kolumna 7) x Cena jednostkowa brutto (zł) (kolumna 8).
Niniejszy Załącznik zawiera formuły programu Excel, uwzględniające zasady obliczenia ceny oferowanej pozycji, zgodnie z instrukcją wskazaną powyżej.
Nr gr. | Nr poz. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | VAT (%) | Cena brutto (zł) | Wadium
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
A1 |  | Rękawice do przygotowywania cytostatyków, sterylne bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, długość min. 290 mm, AQL max 1,5, powierzchnia palców teksturowana, zgodne z normą EN 455, zgodne z normą EN 374, zgodne z dyrektywą MDD 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, produkt ŚOI spełniający wymogi dyrektywy PPE 89/686/EEC dot. środków ochrony indywidualnej.
Rozmiar "S"
| 1 |  |  |  | para | 700 |  |  | 0 | 70
Rozmiar "M"
| 2 |  |  |  | para | 700 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | A1 |  | 0
A2 |  | Strzykawka dwuczęściowa luer 10 ml, bez dodatkowej przestrzeni, kompatybilna z uchwytem do biopsji cienkoigłowej używanym przez Zamawiającego, pakowana po 100 szt.
| 3 |  |  |  | op. | 40 |  |  | 0 | 3
[6 empty] | CENA GRUPY | A2 |  | 0
A3 |  | Kieszeń samoprzylepna do zbiórki płynów, o wymiarach 60 x 60 cm, sterylna.
| 4 |  |  |  | szt. | 800 |  |  | 0 | 80
[6 empty] | CENA GRUPY | A3 |  | 0
A4 |  | Przyrząd do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu, z odpowietrznikiem, końcówka dystalna - podstawowe złącze Luer Lock, długośc linii głównej 275 cm (± 2 cm), objętość napełniania linii głownej 18 ml (± 0,1 mm), wbudowany fltr 15 μm. Pakowane po 90 szt. | [7 empty] | 40
| 5 |  |  |  | szt. | 400 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | A4 |  | 0
A5 |  | Strzykawka do insuliny 1 ml, U-100, z igłą nakładaną 0,45 x 13, jednorazowego użytku, sterylna. Pakowana po 100 szt.
| 6 |  |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 4
[6 empty] | CENA GRUPY | A5 |  | 0
A6 |  | Filtr bakteryjny, jednorazowy, z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic, Dominant (używanego przez Zamawiającego).
| 7 |  |  |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 6
[6 empty] | CENA GRUPY | A6 |  | 0
A7 |  | Dren brzuszny, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z silikonowanego tworzywa, pokryty powłoką hydrofilną o działaniu antyadhezyjnym, zabezpieczającą przed wykrzepianiem krwi, sprężysty, odporny na załamanie, z linią RTG. Rozmiary: od 12F do 40F, dł. 40 cm i 30 cm - do wyboru każdorazowo przez Zamawiającego. Z 3 otworami bocznymi, bez otworów bocznych - do wyboru każdorazowo przez Zamawiającego. | [7 empty] | 120
| 8 |  |  |  | szt. | 1600 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | A7 |  | 0
A8 |  | Gąbka chirurgiczna do retrakcji jałowa dł. 30 i 45 cm. Retraktor narządów miękkich, kształtowalny wykonany z listwy stalowej, pianki PU i powłoki poliamidowej, pakowamy podwójnie w opakowanie foliowo-papierowe i wewnętrzny worek papierowy, w zestawie dwie naklejki do dokumentacji, chłonność 100 ml/200 ml. | [7 empty] | 130
| 9 |  |  |  | szt. | 400 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | A8 |  | 0
A9 |  | Sterylna foliowa osłona przewodów. Osłona na przewody płaska 8 x 120 cm wykonana z folii PE, wyposażona w taśmę klejącą do bezpiecznego zamknięcia, jałowa (sterylizowana radiacyjnie albo tlenkiem etylenu). Pakowana w torebkę papierowo-foliową po 1 szt. | [7 empty] | 30
| 10 |  |  |  | szt. | 600 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | A9 |  | 0
A10 |  | Cewnik do odsysania sterylny, jednorazowy, powierzchnia cewnika zmrożona, otwór centralny zaoblony, otwory boczne o powierzchni mniejszej od otworu centralnego. Rozmiar kodowany na konektorze.
rozmiar 10
| 11 |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 2
rozmiar 12
| 12 |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | A10 |  | 0
A11 |  | Cewnik Foleya, silikonowy 100%, sterylny, dwudrożny, dla dorosłych.
14CH
| 13 |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
16CH
| 14 |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
|  | 18CH | [7 empty] | 10
| 15 |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
20CH
| 16 |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | A11 |  | 0
A12 |  | Zindywidualizowany sterylny zestaw zabiegowy, używany w czasie brachyterapii HDR gruczołu krokowego. - serweta główna na pacjenta wykonana z laminatu (folia PE 40 mikronów i włóknina wiskozowa 23 g / m2) musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 900 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie (na sucho/mokro) 102/50 kPa; - zindywidualizowany, sterylny zestaw owinięty w serwetę nieprzemakalną, opisany i zapakowany w rękaw papierowo- foliowy.
|  | Zestaw wieloelementowy w składzie: a) 1 szt. serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych w rozmiarze 150 x 235 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiadająca otwór w okolicy krocza; b) 1 szt. serweta pod pośladki ze zintegrowaną kieszenią do przechwytywania płynów w rozmiarze 85 x 120 cm; c) 1 szt. serweta operacyjna z taśmą samoprzylepną w rozmiarze 50 x 50 cm; d) 1 szt. serweta operacyjna w rozmiarze 75 x 90 cm; e) 1 szt. taca wykonana z polipropylenu w rozmiarze 14 x 24 x 2,5 cm o pojemności 700 ml w kolorze niebieskim; f) 1 szt. taca wykonana z polipropylenu w rozmiarze 11 x 13 x 5 cm o pojemności 750 ml w kolorze niebieskim; |  |  |  | g) 1 szt. strzykawka 2-częsciowa, 10 ml; h) 1 szt. taśma lepna w rozmiarze 9 x 49 cm; i) 1 szt. cewnik Foleya sylikonowy/lateksowy 16 Ch, 40 cm 2W, 2 otwory (balonik 5-10 ml); j) 50 szt. kompresy gazowe w rozmiarze 10 x 10 cm (gaza 17-nitkowa, 8 warstwowa); k) 1 szt. worek do zbiórki moczu 2 l z zaworem; l) 1 szt. osłona na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) w rozmiarze 100 x 150 cm, obszar chłonny 75 x 150 cm. |  |  |  | 350
| 17 |  |  |  | szt. | 500 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | A12 |  | 0
A13 |  | Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, sterylne, bezpudrowe, pakowane parami z wywiniętym mankietem, teksturowane, długość min. 280 mm, AQL ≤ 0,65, rozmiary od 6 do 8,5 z numeracją co pół, zgodne z normą EN 455, zgodne z normą EN 374-3, zgodne z dyrektywą MDD 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, produkt ŚOI spełniający wymogi dyrektywy PPE 89/686/EEC dot. środków ochrony indywidualnej. | [7 empty] | 200
| 18 |  |  |  | para | 7000 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | A13 |  | 0
A14 |  | Nakłuwacz jednorazowy, grubość igły 21G, głębokość nakłucia 1,8 mm. Pakowany po 200 szt.
| 19 |  |  |  | op. | 300 |  |  | 0 | 120
[6 empty] | CENA GRUPY | A14 |  | 0
A15 |  |  |  | Wszystkie pozycje w grupie muszą być jednego producenta.
Zamknięty system pobierania krwi. 1. Pobieranie krwi metodą aspiracyjno-próżniową. 2. Próbówko-strzykawki systemu zamkniętego powinny gwarantować całkowitą ochronę przed kontaktem z krwią. 3. Próbówko-strzykawki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, nietłukącego i niełamliwego. 4. Próbówko-strzykawki powinny być zakręcane korkiem, gwarantującym absolutną szczelność w każdym położeniu i transporcie, z możliwością ponownego zamknięcia próbki (bez konieczności zakupu dodatkowych korków) oraz w celu uniknięcia efektu aerozolowego. 5. Igły w ww. systemie powinny być połączone na stałe z multiadapterem zaopatrzonym w wentyl zapobiegający wyciekaniu krwi w momencie wymiany próbówko-strzykawki w czasie pobierania krwi. 6. Całość powinna być wykonana z tworzywa nadającego się do utylizacji bez uprzedniego moczenia w środkach dezynfekcyjnych.
| 20 | Strzykawko-próbówka 4,9-5,0 ml, śr. 13 mm, wys. 90 mm.
[5 empty] | szt. | 85000 |  |  | 0
| 21 | Strzykawko-próbówka biochemia 5,0-5,5 ml, śr. 15 mm, wys. 75 mm.
[5 empty] | szt. | 700 |  |  | 0
| 22 | Strzykawko-próbówka morfologia 2,7-3,0 ml, śr. 11 mm, wys. 66 mm.
[5 empty] | szt. | 85000 |  |  | 0
cd. | 23 | Strzykawko-próbówka układ krzepnięcia cytrynian 3,0-3,5 ml, śr, 11, wys. 66.
A15 |  |  |  |  | szt. | 25000 |  |  | 0
| 24 | Strzykawko-próbówka OB cytrynian 2,0-2,5 ml.
[5 empty] | szt. | 4000 |  |  | 0
| 25 | Igły z adapterem, bezpieczne, śr. 0,7 mm.
[5 empty] | szt. | 30000 |  |  | 0
| 26 | Igły z adapterem, bezpieczne, śr. 0,8 mm.
[5 empty] | szt. | 75000 |  |  | 0
| 27 | Igły z adapterem, bezpieczne, śr. 0,9 mm.
[5 empty] | szt. | 500 |  |  | 0
| 28 | Pipety (rurki) do OB jednorazowe.
[5 empty] | szt. | 1500 |  |  | 0
| 29 | Strzykawko-probówka do moczu.
[5 empty] | szt. | 500 |  |  | 0
| 30 | Adapter membranowy.
[5 empty] | szt. | 2500 |  |  | 0
| 31 | Multiadapter.
[5 empty] | szt. | 6000 |  |  | 0
| 32 | Motylki z drenem do 80 mm, śr. 0,6.
[5 empty] | szt. | 100 |  |  | 0
| 33 | Motylki z drenem do 80 mm, śr 0,9.
[5 empty] | szt. | 2200 |  |  | 0 | 2100
| 34 | Motylki z drenem do 80 mm, śr 0,8.
[5 empty] | szt. | 100 |  |  | 0
| 35 | Strzykawko-probówka 2 ml do gazometrii pakowana pojedynczo ze znacznikiem na 1 i 2 ml.
[5 empty] | szt. | 2500 |  |  | 0
| 36 | Filtr odpowietrzający do gazymetrii.
[5 empty] | szt. | 1500 |  |  | 0
| 37 | Strzykawko-probówka do oznaczenia liczby trombocytów w różnicowaniu małopłytkowości.
[5 empty] | szt. | 200 |  |  | 0
| 38 | Probówka z 500 μl związku hemolizującego z 20 μl kapilarą end-to end w worku.
[5 empty] | szt. | 15000 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | A15 |  | 0
A16 |  |  |  | Wszystkie pozycje w grupie muszą być jednego producenta.
Kaniula dożylna bezpieczna (poz. 39-45) wykonana z biokompatybilnego poliuretanu zmniejszającego ryzyko wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył, z dodatkowym portem do wstrzyknięć, z samodomykającym się korkiem portu, min. 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Kaniula posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi. Igła z zabezpieczeniem w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję eliminującą ekspozycję personelu na krew po wycofaniu igły z naczynia żylnego. Kaniula pozbawiona ostrych elementów w mechanizmie zabezpieczającym, chroniącym użytkownika przed przypadkowym zakłuciem, zachlapaniem krwią oraz uniemożliwiającym powtórne użycie kaniuli. Nie dopuszcza się kaniuli, których zabezpieczenie nie zamyka w pełni ostrza i światła igły i z których z systemu wprowadzającego (igła wiodąca) wycieka krew .
| 39 | rozmiar 24 G
[5 empty] | szt. | 1000 |  |  | 0
| 40 | rozmiar 22 G, przepływ 35-45 ml/min.
[5 empty] | szt. | 61000 |  |  | 0
| 41 | rozmiar 20 G, przepływ 62-75 ml/min.
[5 empty] | szt. | 22000 |  |  | 0
| 42 | rozmiar 18 G
[5 empty] | szt. | 1000 |  |  | 0
| 43 | rozmiar 17 G
[5 empty] | szt. | 200 |  |  | 0
| 44 | rozmiar 16 G | [7 empty] | 2600
[5 empty] | szt. | 300 |  |  | 0
| 45 | rozmiar 14 G
[5 empty] | szt. | 200 |  |  | 0
| 46 | Kranik trójdrożny z koreczkami zwykły, z możliwością podaży tłuszczy i leków silnie działających, z barwnym oznaczeniem linii, pakowany pojedynczo, sterylny.
[5 empty] | szt. | 1000 |  |  | 0
| 47 | Kranik trójdrożny z koreczkami, z możliwością podaży tłuszczy i leków silnie działających, z przedłużaczem 10 cm, przedłużacz bez DEHP, z barwnym oznaczeniem linii, sterylny, pakowany pojedynczo.
[5 empty] | szt. | 3200 |  |  | 0
| 48 | Kranik trójdrożny z koreczkami, z możliwością podaży tłuszczy i leków silnie działających, z przedłużaczem 7 cm, dren bez DEHP, z dodatkowym portem do iniekcji, z barwnym oznaczeniem linii, sterylny, pakowany pojedynczo.
[5 empty] | szt. | 1500 |  |  | 0
| 49 | Bezigłowy zawór dostępu naczyniowego, port bezigłowy, przezroczysty z silikonową membraną, o prostym torze przepływu min. przepływ 525 ml/min., możliwość stosowania przy MR (bez mechanicznych części wewnętrznych), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-Lock.
[5 empty] | szt. | 3000 |  |  | 0
| 50 | Jednokierunkowa zastawka dostępu naczyniowego, zawór mechaniczny z zastawką silikonową, przezroczysta, o przepływie 250 ml/min, bez lateksu, bez DEHP.
[5 empty] | szt. | 30000 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | A16 |  | 0
A17 |  | Przyrząd do podaży Paclitaxelu, jałowy, grawitacyjny, z filtrem 0,22 µm, bez lateksu, bez DEHP, z hydrofobową nasadką, długość linii głównej min. 290 cm, końcówka-obrotowe złącze luer-lock, kompatybilny z Clearlink (używanym przez Zamawiającego).
| 51 |  |  |  | szt. | 2600 |  |  | 0 | 300
[6 empty] | CENA GRUPY | A17 |  | 0
A18 |  | Koreczek uniwersalny, jednorazowy, sterylny.
| 53 | Dwufunkcyjny.
[5 empty] | op. | 1500 |  |  | 0 | 200
| 54 | Do zamknięcia kaniuli.
[5 empty] | op. | 1000 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | A18 |  | 0
A19 |  |  |  | Wszystkie pozycje w grupie muszą być jednego producenta.
| 55 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, trzykanałowy 7 F, o średnicy świateł kanału cewnika 16G, 18G 18G o długości 20 cm. W zestawie cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, i znacznikami długości, dwoma punktami mocowania (stałym i ruchomym) cewnika do skóry, prowadnica o długości 60 cm odporna na zginania, igła Seldingera 18G/70 mm, strzykawka 10 ml, skalpel, rozszerzacz.
[5 empty] | szt. | 250 |  |  | 0
| 56 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, jednokanałowy 6 F, o szybkim przepływie, o średnicy światła kanału cewnika 14G, o długości 20 cm. W zestawie cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, i znacznikami długości, dwoma punktami mocowania (stałym i ruchomym) cewnika do skóry, prowadnica odporna na zginanie długości 60 cm, strzykawka 10 ml, skalpel, rozszerzacz.
[5 empty] | szt. | 30 |  |  | 0
| 57 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, dwukanałowy 7 F, o szybkim przepływie, o średnicy świateł kanałów cewnika 16 i 16G, o długości 20 cm. W zestawie cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, i znacznikami długości, dwoma punktami mocowania (stałym i ruchomym) cewnika do skóry, prowadnica odporna na zginanie długości 60 cm, strzykawka 10 ml, skalpel, rozszerzacz. | [7 empty] | 220
[5 empty] | szt. | 50 |  |  | 0
| 58 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, dwukanałowy 7 F, o szybkim przepływie, o średnicy świateł kanałów cewnika 17 i 18G, o długości 20 cm. W zestawie cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, i znacznikami długości, dwoma punktami mocowania (stałym i ruchomym) cewnika do skóry, prowadnica odporna na zginanie długości 60 cm, strzykawka 10 ml, skalpel, rozszerzacz.
[5 empty] | szt. | 150 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | A19 |  | 0
A20 |  |  |  | Wszystkie pozycje w grupie muszą być jednego producenta.
| 59 | Dren do podaży leków cytotoksycznych, 3 drożny - jałowy, grawitacyjny, z filtrem 0,15 µm, bez lateksu, bez PCV i DEHP, z 2 portami umożliwiającymi podłączenie 2 opakowań, z 2 zastawkami bezigłowymi i z zastawką do podaży w bolusie zabezpieczonych korkami luer-lock, z filtrem hydrofobowym na końcu drenu zabezpieczającym przed wyciekiem zawartości drenu
[5 empty] | szt. | 300 |  |  | 0
| 60 | Dren do podaży leków cytotoksycznych, 5 drożny - jałowy, grawitacyjny, z filtrem 0,15 µm, bez lateksu, bez PCV i DEHP, z 4 portami umożliwiającymi podłączenie 4 opakowań, z 4 zastawkami bezigłowymi i z zastawką do podaży w bolusie zabezpieczonych korkami luer-lock, z filtrem hydrofobowym na końcu drenu zabezpieczającym przed wyciekiem zawartości drenu. | [7 empty] | 600
[5 empty] | szt. | 1000 |  |  | 0
| 61 | Dren do podaży leków cytotoksycznych, jałowy, grawitacyjny, bez lateksu, bez PCV i DEHP, kompatybilny z portami drenu wielodroznego, z filtrem hydrofobowym na końcu drenu zabezpieczającym przed zapowietrzeniem drenu, długość drenu 30 cm.
[5 empty] | szt. | 2500 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | A20 |  | 0