## Załącznik nr 2B
ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ:
Nie dopuszcza się modyfikacji kolumn 5 i 6, tj. zmiany jednostek miary i ilości.
Instrukcja obliczenia ceny oferowanej pozycji:
a) cenę jednostkową brutto pozycji należy wpisać do formularza cenowego z dokładnością do 1 grosza (kolumna 8),
b) stawkę podatku od towarów i usług, w kolumnie 9 - VAT (%), należy wpisać cyfrą np. 5, 8, 23,
c) cenę brutto pozycji należy obliczyć: Cena brutto (zł) (kolumna 10) = Ilość (kolumna 7) x Cena jednostkowa brutto (zł) (kolumna 8).
Niniejszy Załącznik zawiera formuły programu Excel, uwzględniające zasady obliczenia ceny oferowanej pozycji, zgodnie z instrukcją wskazaną powyżej.
Nr gr. | Nr poz. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | VAT (%) | Cena brutto (zł) | Wadium
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
B1 |  |  | Wszystkie pozycje w grupie muszą być jednego producenta.
Jednorazowa końcówka bipolarno-ultradźwiękowa do zamykania naczyń do 7 mm włącznie dł. 35cm średnica 5 mm z uchwytem pistoletowym kompatybilna z platformą elektrochirurgiczną Olympus Thunderbeat używaną przez Zamawiającego.
| 1 |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0
Jednorazowa końcówka bipolarno-ultradźwiękowa do zamykania naczyń do 7 mm włącznie dł. 20cm średnica 5 mm z uchwytem pistoletowym kompatybilna z platformą elektrochirurgiczną Olympus Thunderbeat używaną przez Zamawiającego.
| 2 |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0
Jednorazowa końcówka bipolarno-ultradźwiękowa do zamykania naczyń do 7 mm włącznie dł. 20cm średnica od 9 do 10 mm z uchwytem pistoletowym kompatybilna z platformą elektrochirurgiczną Olympus Thunderbeat używaną przez Zamawiającego.
| 3 |  |  |  | szt. | 60 |  |  | 0
Jednorazowa końcówka ultradźwiękowa dł. 35 cm średnica 5 mm uchwyt pistoletowy kompatybilna z platformą elektrochirurgiczną Olympus Thunderbeat używaną przez Zamawiającego.
| 4 |  |  |  | szt. | 60 |  |  | 0
|  | Jednorazowa końcówka ultradźwiękowa dł. 20 cm średnica 5 mm uchwyt pistoletowy kompatybilna z platformą elektrochirurgiczną Olympus Thunderbeat używaną przez Zamawiającego. | [7 empty] | 6100
| 5 |  |  |  | szt. | 60 |  |  | 0
Wielorazowy autoklawowalny przetwornik ultradźwiękowy z przewodem kompatybilny z platformą elektrochirurgiczną Olympus Thunderbeat używaną przez Zamawiającego.
| 6 |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 0
Wielorazowy autoklawowalny przetwornik bipolarno-ultradźwiękowy z przewodem kompatybilny z platformą elektrochirurgiczną Olympus Thunderbeat używaną przez Zamawiającego.
| 7 |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | B1 |  | 0
B2 |  | Serweta chirurgiczna, sterylna, wykonana z laminatu trójwarstwowego, z taśmą samoprzylepną wzdłuż dłuższego boku, rozmiar serwety 90 x 75 cm (+ 5 cm), serweta spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 przy jednoczesnej nieprzemakalności min. 890 cm H2O, każda serweta musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. | [7 empty] | 150
| 8 |  |  |  | szt. | 4000 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | B2 |  | 0
B3 |  | Odciągi naczyniowe, sterylna pętla silikonowa, bezlateksowa, długość 43,5 cm (+/- 1 cm); kolory: czerwona do tętnic, niebieska do żył, żółta do moczowodów, biała do nerwów, mini (rozmiar 1,3 x 0,9 mm +/- 0,3 mm) oraz maxi (rozmiar 1,15 x 2,4 mm +/- 0,3 mm).
| 9 |  |  |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 10
[6 empty] | CENA GRUPY | B3 |  | 0
B4 |  | Dreny ssąco-płuczące do operacji wątroby- jednorazowe dreny ssąco-płuczące do aspiratora ultradźwiękowego Olympus, używanego przez Zamawiającego.
| 10 |  |  |  | szt. | 120 |  |  | 0 | 560
[6 empty] | CENA GRUPY | B4 |  | 0
B5 |  | Zestaw pojedynczej elektrody systemu ablacji z systemem chłodzenia (Cool tip elektrode) - długość: 20 cm – ekspozycja 3 cm, - długość: 25 cm – ekspozycja 3 cm, kompatybilny z technologią cool-tip rf e-series, używaną przez Zamawiającego, ze sztywną nieruchomą rękojeścią (w skład każdego zestawu pojedynczej elektrody wchodzi: 1 elektroda, 1 płytka uziemiająca – pokryta oddychającym materiałem, rozpraszająca ciepło, oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających), średnica elektrody 17G.
| 11 |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 2000
[6 empty] | CENA GRUPY | B5 |  | 0
B6 |  |  | Wszystkie pozycje w grupie muszą być jednego producenta.
Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu), i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem, posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. Stapler niezaładowany ładunkiem.
| 12 |  |  |  | szt. | 120 |  |  | 0
Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego, opisanego w poz. 12, z nożem (wbudowanym w ładunek), posiadający sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm.
| 13 |  |  |  | szt. | 480 |  |  | 0 | 2000
[6 empty] | CENA GRUPY | B6 |  | 0
B7 |  | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia).
| 14 |  |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 3000
[6 empty] | CENA GRUPY | B7 |  | 0
B8 |  | Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler uszczelniony w kolorze czarnym (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia).
| 15 |  |  |  | szt. | 12 |  |  | 0 | 200
[6 empty] | CENA GRUPY | B8 |  | 0
B9
Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, stanowiącym integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 i 45 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. długość ramienia 34 cm.
| 16 |  |  |  | szt. | 162 |  |  | 0
|  | Jednorazowy ładunek liniowy do staplera endoskopowego, opisanego w poz. 16, umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60 i 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki o wys. 2,6 mm do tkanki cienkiej (wys. zszywki 1 mm po zamknięciu) lub o wys. 3,6 mm do tkanki standardowej (wys. zszywki 1,5 mm po zamknięciu) lub o wys. 3,8 mm do tkanki pośredniej (wys. zszywki 1,8 mm po zamknięciu) lub o wys. 4,1 mm do tkanki grubej (wys. zszywki 2,0 mm po zamknięciu). Ładunek posiada specjalnie zaprojektowaną chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki podczas odpalania staplera. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). | [7 empty] | 4300
| 17 |  |  |  | szt. | 384 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | B9 |  | 0
B10 |  | Silikonowy cewnik jednokanałowy 6,5 F / 90 cm do długoterminowego żywienia pozajelitowego. Kontrastujący w rtg; można podawać leki, antybiotyki, chemioterapię. W zestawie z rozszerzadłem z rozrywalną koszulką 7 F / 13 cm; prowadnikiem 0,035" / 30 cm; igłą 18 G / 7 cm; strzykawką; tunelizatorem. Cewnik posiada zgrubienie ułatwiające przyszycie go do skóry, mankiet z włókna syntetycznego znajdujący się na 5 centymetrze umożliwiający wrośnięcie tkanki oraz zacisk zabezpieczający. Kpl. | [7 empty] | 300
| 18 |  |  |  | szt. | 60 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | B10 |  | 0
B11 |  | Sterylny roztwór zapobiegający parowaniu optyk, zawierający sterylną gąbkę oraz ampułkę z 0,8 ml płynu.
| 19 |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 25
[6 empty] | CENA GRUPY | B11 |  | 0
B12 |  |  | Wszystkie pozycje w grupie muszą być jednego producenta.
Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych, długość elektrody 16-17 mm, kąt rozwarcia szczęk 28°, długość 18-19 cm, z przewodem, wbudowanym nożem.
| 20 |  |  |  | szt. | 60 |  |  | 0
Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do 7 mm włącznie, ze zintegrowanym nożem do zabiegów laparoskopowych o długości trzonu 37 cm i średnicy 5 mm, szczęki zakrzywione pokryte antyadhezyjną powłoką.
| 21 |  |  |  | szt. | 180 |  |  | 0
Jednorazowy instrument do zamykania naczyń o długości trzonu 20 cm i średnicy 10 mm, z wbudowanym nożem do zabiegów klasycznych, szczęki proste.
| 22 |  |  |  | szt. | 120 |  |  | 0
Elektroda wpinana do wielorazowych kleszczyków o długości 25 cm, z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie, z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość linii ciecia 22,3 mm. Elektroda kompatybilna z kleszczykami wielorazowymi z pozycji 28.
| 23 |  |  |  | szt. | 120 |  |  | 0
Jednorazowy instrument do zamykania naczyń, ze zintegrowanym nożem do zabiegów klasycznych, o długości trzonu 23 cm i średnicy 5 mm, szczęki zakrzywione, pokryte antyadhezyjną powłoką.
| 24 |  |  |  | szt. | 180 |  |  | 0
Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do 7 mm włącznie, ze zintegrowanym nożem oraz haczykiem monopolarnym do zabiegów laparoskopowych o długości trzonu 37 cm, szczęki zakrzywione.
| 25 |  |  |  | szt. | 12 |  |  | 0
Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową powlekaną, trzema przyciskami cięcie, koagulacja i trybem pozwalającym na jednoczesne cięcie z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego, pięciostopniową regulacją mocy z uchwytu, przewodem o dł. 4,6 m.
cd. | 26 |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0
B12 |  | Dzierżawa generatora do akcesoriów z poz. 20-26, na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 4B do SIWZ).
|  | Nazwa handlowa i typ generatora / Producent generatora |  |  | Jednoska miary | Ilość miesięcy | Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc brutto (zł) | VAT % | Czynsz dzierżawny za 24 miesiące brutto (zł)
| 27 |  |  |  | miesiąc | 24 |  |  | 0
|  | Dzierżawa 1 pary kleszczyków wielorazowych do elektrody systemu zamykania naczyń do 7 mm włacznie, długość 25cm, szczęki zakrzywione pod kątem 30°, kompatybilne z poz. 23, na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 4B do SIWZ). | [7 empty] | 10200
|  | Nazwa handlowa i typ kleszczyków / Producent kleszczyków |  |  | Jednoska miary | Ilość miesięcy | Czynsz dzierżawny za 1 miesiąc brutto (zł) | VAT % | Czynsz dzierżawny za 24 miesiące brutto (zł)
| 28 |  |  |  | miesiąc | 24 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | B12 |  | 0
B13 |  |  | Wszystkie pozycje w grupie muszą być jednego producenta.
Trójświatłowa kaniula z filtrem kompatybilna z urządzeniem AIRSEAL IFU używanym przez Zamawiającego.
| 29 |  |  |  | szt. | 40 |  |  | 0
Dwuświatłowa kaniula z filtrem kompatybilna z urządzeniem AIRSEAL IFU używanym przez Zamawiającego.
| 30 |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0
Jednoświatłowa kaniula z filtrem kompatybilna z urządzeniem AIRSEAL IFU używanym przez Zamawiającego.
| 31 |  |  |  | szt. | 40 |  |  | 0 | 900
Bezzastawkowy trokar optyczny 5/100 mm kompatybilny z urządzeniem AIRSEAL IFU używanym przez Zamawiającego.
| 32 |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0
Bezzastawkowy trokar optyczny 8/100 mm kompatybilny z urządzeniem AIRSEAL IFU używanym przez Zamawiającego.
| 33 |  |  |  | szt. | 40 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | B13 |  | 0
B14 |  |  | Wszystkie pozycje w grupie muszą być jednego producenta.
Redukcja do trokara 10/12 mm. Kompatybilna z trokarami wielorazowego użytku firmy Aesculap Chifa używanymi przez Zamawiającego.
| 34 |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 0
Dolna uszczelka trokara 10/12 mm z nacięciem krzyżowym. Kompatybilna z trokarami wielorazowego użytku firmy Aesculap Chifa używanymi przez Zamawiającego.
| 35 |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0
Wielorazowa uszczelka do trokara 5 mm, dwuczęściowa, silikonowa, autoklawowalna. Kompatybilna z trokarami wielorazowego użytku firmy Aesculap Chifa używanymi przez Zamawiającego.
| 36 |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0
|  | Jednorazowa uszczelka do trokara 10 mm. Kompatybilna z trokarami wielorazowego użytku firmy Aesculap Chifa używanymi przez Zamawiającego. | [7 empty] | 600
| 37 |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 0
Plastikowa tuleja trokara 10 mm, 5mm. Kompatybilna z trokarami wielorazowego użytku firmy Aesculap Chifa używanymi przez Zamawiającego.
| 38 |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | B14 |  | 0
B15 |  | Wszystkie pozycje w grupie muszą być jednego producenta.
Maska krtaniowa jednorazowego użytku jałowa z mankietem powietrznym zapewniającym podwójne uszczelnienie. Ciśnienie uszczelnienia w ustnej części gardła do 37 cm H2O dające możliwość wentylacji w czasie zabiegu wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych. System zapobiegający wklinowaniu nagłośni w postaci płetw nagłośniowych. Luźny, niewbudowany na całej długości rurki oddechowej dren do napełniania mankietu chroniący przed możliwością przypadkowego przegryzienia. Dodatkowy wbudowany kanał gastryczny współosiowy ze światłem eliptycznej w przekroju rurki oddechowej maski krtaniowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka (w tym minimum 14F dla maski o rozmiarze 4 i 5). maska o wyprofilowanej anatomicznie 90° krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowaną otaczającą cały jej odwód blokadą zgryzu. Maska posiadająca uchwyt pomocniczy ułatwiający wprowadzenie maski, pełniący rolę wskaźnika położenia oraz ułatwiający jej zamocowanie po założeniu.
Rozm. 3
| 39 |  |  |  | szt. | 360 |  |  | 0
|  | Rozm. 4 | [7 empty] | 550
| 40 |  |  |  | szt. | 360 |  |  | 0
Rozm. 5
| 41 |  |  |  | szt. | 120 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | B15 |  | 0
B16 |  | Adapter kątowy do rurki intubacyjnej i tracheotomijnej, jałowy, jednorazowego użytku, podwójnie uszczelniony silikonowym kapturkiem i silikonową zaślepką, podwójnie obrotowy, z przedłużeniem około 15 cm.
| 42 |  |  |  | szt. | 1400 |  |  | 0 | 50
[6 empty] | CENA GRUPY | B16 |  | 0
B17 |  | Zestaw rur jednorazowego użytku, dł. 1,5 m, sterylny, do respiratora transportowego OXYLOG 2000 PLUS, używanego przez Zamawiającego.
| 43 |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 90
[6 empty] | CENA GRUPY | B17 |  | 0
B18 |  |  | Wszystkie pozycje w grupie muszą być jednego producenta.
Cewnik tętniczy standardowy do pomiaru rzutu serca w technologii PiCCO do stosowania u dorosłych tętnica udowa, (średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 20 cm), zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę, rozszerzadło, dwie igły (do wyboru) umożliwiające kaniulację metodą Seldingera, złącze luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przezpłucna. Akcesoria kompatybilne z monitorem firmy GE używanym przez Zamawiającego.
| 44 |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 150
Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przezpłucna. Czujnik kompatybilny z cewnikiem wymienionym w pozycji 44.
| 45 |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | B18 |  | 0
B19 |  | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek intubacyjnych/tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu, z samodomykającym się portem do odsysania między dwoma membranami wymiennika, przeznaczony do objętości oddechowej Vt >50 ml. mikrobiologicznie czysty/sterylny. | [7 empty] | 15
| 46 |  |  |  | szt. | 400 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | B19 |  | 0
B20 |  |  | Pozycje 47, 49, 50 i 51 w grupie muszą być jednego producenta.
Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych (hemofiltr z liniami – do aparatu Prismaflex ) o powierzchni 1,5 m2 lub 1 m2 (Zamawiający każdorazowo określi powierzchnię przy składaniu zamówienia). W składzie zestawu: hemofiltr kapilarny, dreny, worek, kompatybilny z aparatem Prismaflex używanym przez Zamawiającego.
| 47 |  |  |  | szt. | 24 |  |  | 0
Strzykawka 50 ml z końcówką luer lock kompatybilna z aparatem do terapii nerkozastępczej Prismaflex używanym przez Zamawiającego.
| 48 |  |  |  | szt. | 1200 |  |  | 0
Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex używanego przez Zamawiającego.
| 49 |  |  |  | szt. | 80 |  |  | 0
|  | Worek 9 litrowy na ultrafiltrat kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex używanego przez Zamawiającego. | [7 empty] | 300
| 50 |  |  |  | szt. | 40 |  |  | 0
Cewnik do czasowych hemodializ i hemofiltracji, wysokoprzepływowy, dwuświatłowy, proste końcówki, o przekrojach zewnętrznych 13F długości 250 mm. Cewnik posiadający powłokę bizmutową oraz zakończenie cewnika w kształcie schodkowym – tak aby nie powstawało zjawisko mieszania się krwi powrotnej z napływową.
| 51 |  |  |  | szt.(zestaw) | 30 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | B20 |  | 0
B21 |  |  | Wszystkie pozycje w grupie muszą być jednego producenta.
Rurka intubacyjna, sterylna, pakowana pojedynczo, z mankietem niskociśnieniowym, z medycznego PCV, z otworem Murphy’ego, z oznaczonym rozmiarem rurki na korpusie, dodatkowe oznaczenie rurki na łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym.
Rozm. 7,0
| 52 |  |  |  | szt. | 600 |  |  | 0
Rozm. 7,5
| 53 |  |  |  | szt. | 1400 |  |  | 0
Rozm. 8,0
| 54 |  |  |  | szt. | 600 |  |  | 0 | 100
Rozm. 8,5
| 55 |  |  |  | szt. | 400 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | B21 |  | 0
B22 |  | Filtr oddechowy do respiratora, sterylny, antybakteryjny, antywirusowy, mechaniczny, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci. Skuteczność filtracji dotycząca bakterii i wirusów >99,99%. Utrata wilgoci 6 mg H2O/l przy vt równej 500 ml, wydajność nawilżenia 34 mg H2O /l przy Vt równej 500 ml. Zakres objętości oddechowych 300 – 1500 ml, filtr ze złączem prostym, z filtrem do kapnografii. Dla dorosłych. Pakowany papier/folia.
| 56 |  |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 100
[6 empty] | CENA GRUPY | B22 |  | 0
B23 |  |  | Wszystkie pozycje w grupie muszą być jednego producenta.
Rurka tracheostomijna, sterylna, z medycznego PCV, silikonowana, pakowana pojedynczo, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym. Linia rtg na całej długości. Prowadnica. Skrzydełka szyldu miękkie, gładkie, przezroczyste. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. W zestawie min. 2 tasiemki mocujące. Bez lateksu i ftalanów.
Rozm. 7,0
| 57 |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 0
Rozm. 7,5
| 58 |  |  |  | szt. | 40 |  |  | 0
Rozm. 8,0
| 59 |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 0
Rurka tracheostomijna, sterylna, z medycznego PCV, silikonowana, pakowana pojedynczo, z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, z ruchomym szyldem umożliwiającym regulacje długości rurki. Część dystalna i proksymalna wydłużona. Linia rtg na całej długości. Prowadnica. Skrzydełka szyldu miękkie, gładkie, przezroczyste. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. W zestawie min. 2 tasiemki mocujące. Bez lateksu i ftalanów.
Rozm. 8,0
| 60 |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 25
[6 empty] | CENA GRUPY | B23 |  | 0
B24 |  | Test paskowy do glukometru ACCU-CHEK PERFORMA NANO, używanego przez Zamawiającego, opakowanie a 50 pasków.
| 61 |  |  |  | op. | 120 |  |  | 0 | 40
[6 empty] | CENA GRUPY | B24 |  | 0
B25 |  | Test paskowy do glukometru OPTIUM XIDO - pomiar glukozy, używanego przez Zamawiającego, opakowanie a 50 pasków.
| 62 |  |  |  | op. | 125 |  |  | 0 | 40
[6 empty] | CENA GRUPY | B25 |  | 0
B26 |  | Regulator przepływu na łączniku długości 48 cm do zastosowania z przyrządem do przetoczeń.
| 63 |  |  |  | szt. | 416 |  |  | 0 | 30
[6 empty] | CENA GRUPY | B26 |  | 0
B27 |  | Opatrunek antybakteryjny, jałowy, z maścią z trójglicerydów, zawierający metaliczne srebro naniesione na siatkę poliamidową 10 cm x 10 cm a 10 szt.
| 64 |  |  |  | op. | 42 |  |  | 0 | 30
[6 empty] | CENA GRUPY | B27 |  | 0
B28 |  | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny, zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający szybkie pochłanianie wysięku i wilgotne środowisko gojenia się ran, wodoodporny.
Rozmiar 10cm x 10cm
| 65 |  |  |  | szt. | 440 |  |  | 0
Rozmiar 15cm x 15cm
| 66 |  |  |  | szt. | 110 |  |  | 0 | 40
[6 empty] | CENA GRUPY | B28 |  | 0
B29 |  |  | Wszystkie pozycje w grupie muszą być jednego producenta.
Igła do blokad w obrębie tułowia i klatki piersiowej - rozmiar 22G x 80 mm, sterylna, pakowana pojedynczo. Igła zapewniająca widoczność w USG poprzez umieszczone na niej reflektory. Znaczniki na igle określające głębokość, elastyczny cewnik z końcówką LuerLock do podawania leku.
| 67 |  |  |  | szt. | 240 |  |  | 0
Igła do blokad w obrębie tułowia i klatki piersiowej - rozmiar 22G x 50 mm, sterylna, pakowana pojedynczo. Igła zapewniająca widoczność w USG poprzez umieszczone na niej reflektory. Znaczniki na igle określające głębokość, elastyczny cewnik z końcówką LuerLock do podawania leku.
| 68 |  |  |  | szt. | 960 |  |  | 0 | 500
[6 empty] | CENA GRUPY | B29 |  | 0
B30 |  | Zestaw osłony na głowicę USG, sterylny, zawierający: osłonę na głowicę USG w rozmiarze 13 cm x 61 cm z czytelnie oznaczoną instrukcją zakładania, sterylny żel do USG, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, sterylną serwetę o wymiarach 40 cm x 40 cm.
| 69 |  |  |  | szt. | 1200 |  |  | 0 | 150
[6 empty] | CENA GRUPY | B30 |  | 0
B31 |  | Kompres z gazy jałowej 17-nitkowej 8 warstw, 10 cm x 100 cm z nitką RTG i tasiemką, sterylizowany parą wodną, zapakowany w torebkę foliowo-papierową, opatrzony etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi, informującymi o kodzie wyrobu, serii, dacie ważności, pakowane po 5 szt.
| 70 |  |  |  | op. | 546 |  |  | 0 | 70
[6 empty] | CENA GRUPY | B31 |  | 0
B32 |  | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny, zawieszonych w macierzy polimerowej zapewniający optymalne i wilgotne środowisko gojenia się ran, wodoodporny; rozmiar 15cmx15cm
| 71 |  |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 3
[6 empty] | CENA GRUPY | B32 |  | 0
B33 |  | Stapler okrężny jednorazowy, zakrzywiony, długość szaftu 35 cm, o średnicy 25 mm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu. Pakowane po 3 sztuki.
| 72 |  |  |  | szt. | 24 |  |  | 0 | 300
[6 empty] | CENA GRUPY | B33 |  | 0
B34 |  | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane "oczkowo" tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9 mm. Kompatybilne z aplikatorem klipsów Aesculap ( Ml ) używanym przez Zamawiającego, 1 opakowanie = 20 zasobników po 6 klipsów. | [7 empty] | 300
| 73 |  |  |  | op. | 40 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | B34 |  | 0
B35 |  | Naczyniowy klips polimerowy niewchłanialny o podwyższonej stabilności na naczyniu. Zęby w części przyśrodkowej zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia o kacie podcięcia ok 45°. W rozmiarze ML i XL. Klipsy kompatybilne z klipsownicą wielorazową GRENA CLICKAV używaną przez Zamawiającego. 1 opakowanie = 20 zasobników po 6 klipsów. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar klipsów przy składaniu zamówienia.) | [7 empty] | 300
| 74 |  |  |  | op. | 20 |  |  | 0
[6 empty] | CENA GRUPY | B35 |  | 0