ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH

I WYMAGANYCH PRÓBEK

Zasady złożenia próbek:

- Dostarczone próbki muszą być w jednostkowych, oryginalnych opakowaniach handlowych i muszą być identyczne z oferowanymi materiałami medycznymi (dotyczy to również sterylności).

- Próbki należy opisać, tj. podać nazwę Wykonawcy oraz numer grupy i pozycji której dotyczą.

- Próbki składane w terminie składania ofert (do oceny jakości)

| Lp. | Parametry oceniane | Zasady punktacji (pkt) | Wymagana ilość próbek (dotyczy pozycji z Zał. nr 2A do SIWZ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Grupa A13 Rękawice chirurgiczne bezlateksowe. |
| 1. | Łatwość zakładania i zdejmowania. | 0 – 5 | poz. 18: min. 25 par (rozmiar 7); min. 25 par (rozmiar 7,5). |
| 2. | Wytrzymałość. | 0 – 5 |  |
| 3. | Komfort użytkowania: - swędzenie skóry, zaczerwienienie skóry – 0 pkt.; - brak reakcji – 5 pkt. | 0 albo 5 |  |
| 4. | Warstwa antypoślizgowa. | 0 – 5 |  |
| Grupa A15 Zamknięty system pobierania krwi. |
| Strzykawko - probówki |
| 1. | Szczelność w każdym położeniu | 0 – 5 | poz. 22 i 23 min. po 3 szt. |
| 2. | Trwałość (nie tłukące się, nie łamiące się) | 0 – 5 |  |
| 3. | Sposób pobierania (aspiracyjno-próżniowy) | 0 – 5 |  |
| 4. | Inne: - np. etykieta do opisu | 0 – 5 |  |
| Igły |
| 1. | Połączenie igły z multiadapterem (trwałość, wentyl) | 0 – 5 | poz. 25, 26 i 27 min. po 3 szt. |
| 2. | Łączenie z probówką | 0 – 5 |  |
| 3. | Ostrość igły | 0 – 5 |  |
| 4. | Czytelność opisu (oznakowanie: nr, data ważności) | 0 – 5 |  |
| Grupa A16 Kaniula dożylna bezpieczna |
| 1. | Wkłucie: - ostrość kaniuli, - łatwość manipulacji. | 0 – 5 | poz. 40 i 41: min. po 20 szt. |
| 2. | Dostosowanie się kaniuli do naczynia żylnego. | 0 – 5 |  |
| 3. | Łatwość mocowania, zamykania kaniuli korkiem. | 0 – 5 |  |
| 4. | Reakcja miejscowa - zaczerwienienie, bolesność, obrzęk: - reakcja miejscowa do 72 godz. – 0 pkt, - brak reakcji do 72 godz. – 5 pkt. | 0 albo 5 |  |
| 5. | Ilość pasków radiacyjnych: - 4 – 0 pkt; - powyżej 4 – 5 pkt. | 0 albo 5 |  |
| 6. | Zabezpieczenie igły: - łatwość uruchamiania zabezpieczenia igły, - zabezpieczenie przed ponownym użyciem kaniuli. | 0 – 5 |  |

- Próbki składane na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp (bez oceny jakości)

| Nazwa części | Opis | Wymagana ilość próbek (dotyczy pozycji z Zał. nr 2A i 2B do SIWZ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Grupa A3 | Kieszeń samoprzylepna | poz. 4: min. 1 szt. |
| Grupa A12 | Zindywidualizowany sterylny zestaw zabiegowy | poz. 17: min. 1 szt. |
| Grupa A16 | Zamknięty system pobierania krwi | poz. 48 i 49 min. po 5 szt. |
| Grupa B15 | Maska krtaniowa | poz. 39, 40 i 41 min. po 1 szt. |
| Grupa B19 | Wymiennik ciepła i wilgoci | poz. 46: min. 1 szt. |
| Grupa B21 | Rurka intubacyjna | poz. 52, 53, 54 i 55 min. po 1 szt. |
| Grupa B22 | Filtr oddechowy do respiratora | poz. 56: min. 1 szt. |