dnia

OFERTA

WYKONAWCA:

Nazwa:

Adres:

Telefon:

Adres poczty elektronicznej (do komunikacji):

Adres skrzynki ePUAP:

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów, oferujemy realizację zamówienia wyszczególnionego w Załączniku nr 2:

w cenie brutto: 	, w tym VAT 	%,

- Parametry oceniane:

| Lp. | Parametr oceniany | Zasady punktacji | Deklaracja parametru: Tak albo Nie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Wspomaganie techniczne pracy zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego ze zdalnym monitoringiem poprzez sieć internetową z wysyłaniem informacji o błędach bezpośrednio do serwisu oraz dostępność do konsultacji serwisowej w dni wolne od pracy (sobota, niedziela). | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Zużycie wody przez zintegrowany system w pracy rutynowej oraz wytwarzanie odpadów płynnych nie większe niż 25 l/godzinę. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3 | Kalibracja nie więcej niż 2-punktowa dla wszystkich parametrów immunochemicznych. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4 | Odczynniki zintegrowane w jedną kasetę, gotowe do użycia bez konieczności ręcznego odkręcania butelek i mieszania zawartości. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 5 | Bezkontaktowe końcówki dozujące materiał badany eliminujące całkowicie ryzyko kontaminacji w części immunochemicznej. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

- Wadium:

- forma w jakiej zostało wniesione wadium: 	,

- numer rachunku bankowego, na który Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego

w pieniądzu: 	,

- oświadczamy, że zobowiązujemy się poinformować Zamawiającego o każdorazowej zmianie rachunku bankowego.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Załączniki do oferty:

itd.