ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH

I WYMAGANYCH PRÓBEK

- Zasady złożenia próbek:

- Dostarczone próbki muszą być w jednostkowych, oryginalnych opakowaniach handlowych i muszą być identyczne z oferowanym przedmiotem zamówienia.

- Próbki należy opisać, tj. podać nazwę Wykonawcy oraz numer grupy i pozycji której dotyczą.

- Próbki składane wraz z ofertą:

| Lp. | Parametr oceniany | Zasady punktacji | Wymagana ilość próbek (dotyczy pozycji z Załącznika nr 2 do SIWZ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Grupa 2: Fartuch do przygotowywania cytostatyków. |
| 1 | Przyleganie ściągacza do nadgarstka. | 0–5 | poz. 3 i 4: min. po 2 szt. |
| 2 | Przepuszczalność powietrza, komfort użytkowania. | 0–5 |  |
| 3 | Opakowanie: odporność na uszkodzenie, otwieranie. | 0–5 |  |
| Grupa 3: Fartuch do podawania cytostatyków. |
| 1 | Przyleganie ściągacza do nadgarstka. | 0–5 | poz. 5 i 6: min. po 2 szt. |
| 2 | Przepuszczalność powietrza, komfort użytkowania. | 0–5 |  |
| Grupa 4: Rękawice do podawania cytostatyków. |
| 1 | Łatwość założenia. | 0–5 | poz. 8: min. 1 op. (a 100 szt.) |
| 2 | Wytrzymałość. | 0–5 |  |
| 3 | Komfort użytkowania: swędzenie skóry, zaczerwienienie skóry – 0 pkt, brak reakcji – 5 pkt. | 0 albo 5 |  |
| 4 | Warstwa antypoślizgowa, teksturowanie. | 0–5 |  |
| Grupa 5: Rękawice jednorazowego użytku nitrylowe. |
| 1 | Łatwość założenia. | 0–5 | poz. 10: min. 1 op. (a 100 szt.) |
| 2 | Wytrzymałość. | 0–5 |  |
| 3 | Komfort użytkowania: swędzenie skóry, zaczerwienienie skóry – 0 pkt, brak reakcji – 5 pkt. | 0 albo 5 |  |
| 4 | Warstwa antypoślizgowa, teksturowanie. | 0–5 |  |
| Grupa 6: Rękawice jednorazowego użytku lateksowe. |
| 1 | Łatwość założenia. | 0–5 | poz. 13: min. 1 op. (a 100 szt.) |
| 2 | Wytrzymałość. | 0–5 |  |
| 3 | Komfort użytkowania: swędzenie skóry, zaczerwienienie skóry – 0 pkt, brak reakcji – 5 pkt. | 0 albo 5 |  |
| 4 | Warstwa antypoślizgowa, teksturowanie. | 0–5 |  |
| Grupa 31: Igła do portów z opatrunkiem. |
| 1 | Wkłucie: ostrość igły, łatwość manipulacji. | 0–5 | poz. 49, 50 i 51: min. po 5 szt. |
| 2 | Odporność opakowania na uszkodzenia. | 0–5 |  |
| 3 | Mocowanie opatrunku: łatwość mocowania, przyleganie opatrunku do skóry. | 0–5 |  |
| Grupa 35: Igła iniekcyjna bezpieczna. |
| 1 | Ostrość igły. | 0–5 | poz. 58: min. 1 opakowanie |
| 2 | Odporność opakowania na uszkodzenia. | 0–5 |  |
| 3 | Łatwość uruchomienia systemu zabezpieczającego igłę. | 0–5 |  |
| Grupa 43: Jednorazowa pompa elastomerowa. |
| 1 | Odporność opakowania na uszkodzenia. | 0–5 | poz. 80 i 81 min. po 3 szt. |
| 2 | Łatwość wypełniania pompy. | 0–5 |  |
| 3 | Zgodność z nominalnym czasem pracy pompy. | 0–5 |  |

- Próbki składane na wezwanie (bez oceny jakości):

| Nazwa części | Opis | Wymagana ilość próbek (dotyczy pozycji z Załącznika nr 2 do SIWZ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| Grupa 68 | Podkład jednorazowy. | poz. 122 i 123: min. po 1 szt. |
| Grupa 68 | Myjki do toalety pacjenta. | poz. 125: min. 1 opakowanie (5-10 szt.) |
| Grupa 71 | Nebulizator z łącznikiem T do układu oddechowego. | poz. 129: min. 2 szt. |
| Grupa 74 | Rurka intubacyjna. | poz. 133, 134, 135, 136: min. po 1 szt. |
| Grupa 75 | Maska krtaniowa. | poz. 141: min. po 1 szt. każdego rozmiaru |
| Grupa 77 | Filtr oddechowy do respiratora. | poz. 143: min. 2 szt. |
| Grupa 78 | Filtr do układu oddechowego. | poz. 144: min. 2 szt. |
| Grupa 79 | Obwód oddechowy do aparatów do znieczulenia. | poz. 145: min. 1 szt. |
| Grupa 89 | Łyżka do laryngoskopu. | poz. 156 i 157: min. po 2 szt. |
| Grupa 99 | Maska anestetyczna. | poz. 178, 179 i 180: min. po 2 szt. |