## Arkusz
ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ:
W przypadku zaoferowania materiałów medycznych zawierających części lub elementy nieujęte w opisie produktu (nie dotyczy części lub elementów o charakterze wyłącznie konstrukcyjnym)
lub w przypadku modyfikacji kolumn 5 i 6, wymagana jest zgoda Zamawiającego w trybie art. 38 Pzp.
Niniejszy Załącznik zawiera formuły programu Excel, uwzględniające zasady obliczenia ceny oferowanej pozycji, zgodnie z instrukcją wskazaną poniżej.
Instrukcja obliczenia ceny oferowanej pozycji (dostyczy pozostałych pozycji):
a) cenę jednostkową brutto (zł) pozycji należy wpisać do formularza cenowego z dokładnością do 1 grosza (kolumna 7),
b) stawkę podatku od towarów i usług, w kolumnie 8 - VAT (%), należy wpisać cyfrą np. 5, 8, 23,
c) cenę brutto pozycji należy obliczyć: Cena brutto (zł) (kolumna 9) = Ilość (kolumna 6) x Cena jednostkowa brutto (zł) (kolumna 7).
Nr gr. | Nr poz. | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Producent | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | VAT (%) | Cena brutto (zł) | Wadium
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
C1 |  | Przeciwchemiczny , sterylny , jednorazowy kombinezon ochronny do przygotowywania leków cytotoksycznych (jednoczęściowy kombinezon z kapturem ,z osłonami na obuwie szczelnie połączonymi z nogawkami kombinezonu,z podeszwami antypoślizgowymi),szwy wewnętrzne , tunelowy ściągacz przy mankietach rękawów, nogawek oraz kapurze, wklejona gumka w pasie ,będący środkiem ochrony indywidualnej, kategorii III produkt ŚOI spełniający wymogi dyrektywy PPE 89/686/EEC dot. środków ochrony indywidualnej lub Rozporządzenia PE i RE 2016/425 dla produktów wprowadzonych do obrotu po 21.04.2019 r, przebadany na przenikanie cytostatyków, odpowiednio oznakowany. Typ 5 i 6. Wykończenie antystatyczne.Zamek błyskawiczny i patka wykonane z tego samego materiału co kombinezon. Produkt powinien posiadać certyfikat przeciwchemicznej odzieży ochronne kategorii III , klasa 5 i 6 oraz badania na przenikanie typowych leków cytotoksycznych (min.10) wydane przez niezależne od producenta akredytowane laboratorium chemiczne z wykazem tych leków. Rozmiar S,M,L, XL
| 1 |  |  | szt. | 5000 |  |  | 0 | 2000
[5 empty] | CENA GRUPY | C1 |  | 0
C2 |  | Półmaska filtrująca ochronna kategorii III , klasa ochrony FPP2, Środek ochrony indywidualnej ( przeznaczona do stosoawania podczas przygotowywania leków cytotoksycznych); zgodna z dyrektywami PPE89/686/ EEC lub rozporządzeniem PE i RE dla środków wprowadzonych do obrotu po 21.04.2018 r i z MDD 93/42/EEC ( dla wyrobów medycznych).Z osłoniętym zaworem wydechowym do ochrony użytkowników przed zanieczyszczeniami, cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i aerozolami; Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową; Szczelność dopasowania - usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie oraz patka podbródkową poprawiająca dopasowanie się do twarzy; Posiadająca miękką piankę nosową i gładką wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort dla twarzy kompatybilna z okularami ochronnymi opisanymi poniżej
| 2 |  |  | szt. | 2500 |  |  | 0
Półmaska filtrująca ochronna kategorii III , klasa ochrony FPP3, Środek ochrony indywidualnej( przeznaczona do stosoawania podczas przygotowywania leków cytotoksycznych)zzgodna z dyrektywami PPE89/686/ EEC lub rozporządzeniem PE i RE dla środków wprowadzonych do obrotu po 21.04.2018 r i z MDD 93/42/EEC ( dla wyrobów medycznych). Z osłoniętym zaworem wydechowym do ochrony użytkowników przed zanieczyszczeniami, cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i aerozolami; Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową; Szczelność dopasowania - usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie oraz patka podbródkową poprawiająca dopasowanie się do twarzy; Posiadająca miękką piankę nosową i gładką wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort dla twarzy kompatybilna z okularami ochronnymi opisanymi poniżej
| 3 |  |  | szt. | 2500 |  |  | 0
Gogle lub okulary ochronne kompatybilne z pólmaską opisną wyżej spełniające klasę 2 jako środek ochrony osobistej , gwarantujące przejrzystość, brak parowania oraz zapewniające możliwośc założenia na okulary korekcyjne. Możliwość mycia i dekontaminacji, wykonane z polikarbonu, lekkie i wytrzymałe posiadające boczne otwory wentylacyjne w zausznikach , krawędzie zaokrąglone , produkt zgodny z rozporządzeniem PE i RE2016/425
| 4 |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 700
[5 empty] | CENA GRUPY | C2 |  | 0
C3 |  | Rękawice ochronne niesterylne do przygotowywania leków cytotoksycznych, beztalkowe,bezlateksowe, bez PCV będące środkiem ochrony indywidualnej(potwierdzone zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/425 oznakowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii III (potwierdzone badaniami przez niezależną jednostkę notyfikującą), odpowiednie do pracy w pracowni leku cytotoksycznego (potwierdzone badanami na przenikanie cytotatyków - oznaczenie na opakowaniu - mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, AQL max=1,5 , przebadane pod kątem przenikania substancji chemicznych zgodne z normą EN 374, oraz dla używanych w szpitalu w środkach dezynfekcyjnych podstawowych substancji chemicznych - aldehyd glutarowy 4%, chlorheksydyna 4%, zasada sodowa 40%, alkohol etylowy 35%, woda utleniona 3%, kwas nadoctowy 0,4% i chlorek benzalkoniowy 10%, z czasem przenikania przynajmniej 10 minut, co ma być potwierdzone fabrycznie informacją na opakowaniu.oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej; niesterylne rozmiar S,M,L,XL
| 5 |  |  | par | 12000 |  |  | 0 | 30
[5 empty] | CENA GRUPY | C3 |  | 0
C4 |  | Rękawice sterylne bezlateksowe, bez PCV, chirurgiczne, bezpudrowe, kształt anatomiczny, długość min 280mm, AQL max.0,65 (nadruk na opakowaniu), mikroteksturowane, wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III, odporność na cytostatyki; czas przenikania min 240 min zgodne z normą EN ISO 374-5: 2016 lub równoważną, zgodne z normą EN455 lub równoważną, dyrektywą 89/686/EEC lub Rozporządzeniem PE i RE 2016/425 dla produktów wprowadzonych do obrotu po 21.04.2019 r i MDD93/42/EEC,rozmiary 6,0-9,0.
| 6 |  |  | par | 6000 |  |  | 0 | 200
[5 empty] | CENA GRUPY | C4 |  | 0
C5 |  | Rękawice sterylne bezlateksowe, bez PCV,bezpudrowe, kształt anatomiczny, długość min 280mm, grubość na palcu min. 0,20 mm; AQL max 1,0 ( nadruk na opakowaniu), mikroteksturowane powierzchnie palców , zgodnie z normą EN455 lub równoważną, dyrektywą 89/686/EEC lub Rozporządzeniem PE i RE 2016/425 dla produktów wprowadzonych do obrotu po 21.04.2019 r. MDD93/42/EEC, produkt ŚOI, spełniający wymogi jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III, odporne na min 25 cytostatyków; rękawice sterylne, rozmiary 6,0-9,0.
| 7 |  |  | par | 9600 |  |  | 0 | 500
[5 empty] | CENA GRUPY | C5 |  | 0
C6 |  | Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Produkt zarejestrowany jako środek ochrony osobistej (PPE) najwyższej kategorii III. Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Skład zestawu: 1. kombinezon ochronny – 1szt; 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1par; 3. rękawice odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para; 4. obuwie ochronne 1para; 5. maska ochronna FFP3 – 1szt; 6. gogle ochronne z możliwością założenia okularów korekcyjnych– 1szt; 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt; 8. butelka z H2O – 1szt; 9.pęseta jednorazowa 10. szufelka – 1szt; 11. specjalne worki na odpady cytotoksyczne 2 szt + pojemnik na odpady cytotoksyczne 12. mata chłonna – 1szt; 13. chłonne ściereczki – 6szt; 18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt; 19. Instrukcja dla użytkownika - 1szt; 20. formularz rejestracji zdarzenia – 1szt 21. 0,05M roztwór NaOH
| 8 |  |  | szt. | 2 |  |  | 0 | 10
[5 empty] | CENA GRUPY | C6 |  | 0
C7 |  | Marker permanentny do opisywania leków w loży laminarnej (cytostatycznej) w polu sterylnym. Jednorazowego użytku, sterylny.
| 9 |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 3
[5 empty] | CENA GRUPY | C7 |  | 0
C8 |  | Mata do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych czterowarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z siatki (pory 1 mikrometr) polietylenowej antypoślizgowej, gramatura 95 g/m2 (+/- 5g), chłonność min 880ml/m2, spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy; sterylna.
rozmiar 560x410 +- 5 cm
| 10 |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0
rozmiar 420x260mm +- 5cm
| 11 |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 200
[5 empty] | CENA GRUPY | C8 |  | 0
C9 |  | Osłona flakonu lub worka używana jako ochrona leku światłoczułego z wycięciem na ucho do zawieszenia opakowania oraz otwartą część spodnią; w kolorze zielonym w trzech rozmiarach wybieranych każdorazowo przez zamawiającego.
o poj 100-250 ml( 12x210cm)
| 12 |  |  | szt. | 17300 |  |  | 0
o poj 500-1000 ml( 12x210cm)
| 13 |  |  | szt. | 17300 |  |  | 0 | 80
[5 empty] | CENA GRUPY | C9 |  | 0
C10 |  | Bezpieczne trzyczęściowe sterylne strzykawki z polipropylenu z podłączeniem centralnym Luer-Lock jednorazowego użytku, służące do pracy z cytostatykami (wymóg atestu). Strzykawka trzyczęściowa do przygotowania cytostatyków z końcówką Luer Lock, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał; łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; skala o wysokim kontraście i czytelna; strzykawka wykonana z polipropylenu; kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Strzykawka 50 ml równiez w wersji do leków światłoczułych (bursztynowa). Strzykawki kompatybilne z elementami opisanymi niżej. Kazda strzykawka zapakowana w opakowanie papier-folia.Pakowana a'100szt
3ml
| 14 |  |  | opak. | 50 |  |  | 0
5 ml
| 15 |  |  | opak. | 50 |  |  | 0
10 ml
| 16 |  |  | opak. | 50 |  |  | 0
20 ml
| 17 |  |  | opak. | 50 |  |  | 0
30 ml
| 18 |  |  | opak. | 50 |  |  | 0
50 ml
| 19 |  |  | opak. | 50 |  |  | 0
50 ml bursztynowa
| 20 |  |  | opak. | 3 |  |  | 0
Dren dł. 35 cm, do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym. Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymagany dokument potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.
dren przezroczysty
| 21 |  |  | szt. | 6700 |  |  | 0
dren bursztynowy
| 22 |  |  | szt. | 1100 |  |  | 0
dren przezroczysty z filtrem 0,2 µm
| 23 |  |  | szt. | 400 |  |  | 0
Koreczek dwufunkcyjny, w kolorze czerwonym, do zabezpieczenia i identyfikacji drenu po dostrzyknięciu cytostatyku, z końcówką luer - lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka w celu zapewnienia aseptyczności produktu, sterylny, pakowany pojedyńczo
| 24 |  |  | szt. | 8200 |  |  | 0
Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką z zatyczką zabezpieczającą przed skażeniem końcówki w czasie transportu i połączenia. Łącznik do przygotowywania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system w myśl definicji NIOSH (potwierdzony dokumentacją), który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu np. ze spike, kaniulą lub zestawem kroplówkowym. Bez zawartości lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Przezierny, sterylny, pakowany pojedynczo. Zabezpieczający strzykawki z zakończeniem Luer Lock przed wyciekaniem cytostatyków. Mechanizm blokujący w kolorze bursztynowym, rotacyjny (możliwość dokręcenia do strzykawki/brak możliwości odkręcenia do wyboru przez zamawiającego w trakcie trwania umowy)
| 25 |  |  | szt. | 1800 |  |  | 0
Osłonka silikonowa / korek ochronny do zaworu strzykawkowego zapobiegający kontaminacji połączenia.
| 26 |  |  | szt. | 1800 |  |  | 0
Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); filtr cząsteczkowy 5um o dużej powierzchni; filtr zatrzymujący aerozole 0,2 um; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym odróżniająca się od przyrządu do płynów, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki.
| 27 |  |  | szt. | 1800 |  |  | 0 | 1500
[5 empty] | CENA GRUPY | C10 |  | 0
C11 |  | Przyrząd bezigłowy do długotrwałego aspirowania cytostatyków z fiolek, bez PCV,DEHP i lateksu, posiadający standardowy ostry koniec z tworzywa sztucznego osłonięty nasadką, z zastawką bezzwrotną(zaworem bezigłowym, zapobiegającym przed wyciekaniem leku po odłączeniu strzykawki nawet przy nadciśnieniu w fiolce) mocowaną w miejscu podłączenia strzykawki ( połączenie luer-lock), z membraną zaworu nie wystającą poza obudowę zaworu dla łatwej dezynfekcji staniowiący system zamkniety w myśl definicji NIOSH Przyrząd z filtrem powietrza 0,2-0,22 μm
| 28 |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 120
[5 empty] | CENA GRUPY | C11 |  | 0
C12 |  | Przyrząd z filtrem powietrza 0,2-0,22µm do pobierania leków z małych fiolek posiadający tzw. kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwiaja maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości, dostępny w wersji z filtrem cząsteczkowym 5 μm i bez tego filtra
| 29 |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 140
[5 empty] | CENA GRUPY | C12 |  | 0
C13 |  | Igła z otworem bocznym ,Igła do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym .Opakowanie100 szt.Igła wykonana z materiałów wysokiej jakości (stal nierdzewna), zapewnia bezawaryjność w zakresie swojego zastosowania. Szlif ołówkowy, wyposażona w otwór boczny. Sterylizowana tleknkiem etylenu.Grubość igły dobierana każdorazowo przez zamawiającego. Zastosowanie: Igła służy do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem i innych pojemników. Precyzyjny szlif ołówkowy igły zapobiega przenikaniu skrawków opakowania do leku. Igłę wyposażono w otwór boczny umieszczony na szczycie igły, co umożliwia rozpuszczanie leków wraz z ograniczeniem ich pienienia się. Zapewniona pełna szczelność połączenia igły ze strzykawkami o końcówkach typu luer-lock
| 30 |  |  | opak. | 2 |  |  | 0 | 0.25
[5 empty] | CENA GRUPY | C13 |  | 0
C14 |  | Elementy bezpiecznego systemu zamkniętego do przygotowaywania i podawania leków cytotoksycznych, wszystkie elementy opisane niżej muszą stanowić kompatybilny system zamknięty zgodnie z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Adapter umożliwiający pobranie w sposób bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń całej objętości leku z fiolki.Pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek. Przyrząd z wbudowanym wewnątrz systemem filtrów zabezpieczającym przed uwalnianiem się oparów z fiolki. Przyrząd posiadający zatyczkę zabezpieczającą oraz ergonomiczny kształt ułatwiający nałożenie na fiolkę. Przyrząd dostosowany do różnego kształtu szyjek fiolek. Posiadający bezpieczne kompatybilne połączenie w systemie zamkniętym. Przyrząd kompatybilny z łącznikiem na strzykawkę(pozycja niżej) umożliwiający transfer leku z fiolki do 10 pobrań. Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z łącznikiem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Sterylny, pakowany pojedynczo, przeznaczony do leków cytostatycznych, wolny od DEHP i lateksu. Dostosowany do wielkości fiolek o średnicy 13,20, mm
| 31 |  |  | szt. | 2800 |  |  | 0
Urządzenie bezigłowe łącznik na strzykawkę typu Luer Lock z wbudowanym systemem automatycznej trwałej blokady po nakręceniu na strzykawkę, uniemożliwiający rozłączenie adaptera od strzykawki, służący do pobrania roztworu leku cytostatycznego z fiolki w szczelnym systemie zamkniętym. Pozwala na bezpieczny transfer leku przez: kompatybilny bezigłowy przyrząd z portem igłowym do powszechnie używanych worków infuzyjnych, przez kompatybilny bezigłowy zestaw połączniowy zakończony portem luer-lock, przez adapter cewnika lub przez bezpośrednie podanie pacjentowi w postaci bolusa poprzez adapter luer-lock (poz. 34). Przyrząd posiada igłę o grubości 16 G, skrzydełka ułatwiające rozłączenie elementów systemu oraz zatyczkę zabezpieczającą końcówkę adaptera. Słyszalne kliknięcie gwarantujące prawidłowe połączenie w systemie zamkniętym. Do 10 przebić. Sterylny, pakowany pojedynczo, przeznaczony do leków cytostatycznych, wolny od DEHP i lateksu. Opakowanie zbiorcze 50 szt.
| 32 |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0
Bezigłowy przyrząd z portem kolcowym kompatybilny z powszechnie stosowanymi workami i plastikowymi butelkami do płynów infuzyjnych, z wbudowanym łączem, kompatybilny z adapterem strzykawki(pozycja wyżej). Zakończenie portu typu Luer Lock do wyboru Zamawiającego: "męski" lub "żeński" z korkiem zapobiegającym wyciekom. Przyrząd posiadający zacisk klipsowy zabezpieczający przed wyciekiem oraz zatyczkę zabezpieczającą na kolec z zakończeniem Luer Lock "żeński" lub "męski". Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia z łącznikiem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Ergonomiczny uchwyt portu kolcowego umożliwiający łatwe wkłucie do worka lub butelki infuzyjnej. Całkowita długość 40 cm. Bez Latexu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. Element stanowi część systemu zamkniętego. Dostępny w wersji bursztynowej(leki światłoczułe) i wersji bezbarwnej oraz z filtrem 0,2 µm
| 33 |  |  | szt. | 2800 |  |  | 0
Złącze typu Luer lock umożliwiające bezpieczne podanie leków ze strzykawki dożylnie w postaci bolusa, do linii infuzyjnych z końcówką Luer lock oraz worków infuzyjnych z portem Luer lock. Przekształca połączenie otwarte w system zamknięty. Dźwiękowy sygnał potwierdzający bezpieczeństwo połączenia złącza z adapterem strzykawki w systemie zamkniętym. Kompatybilne z adapterem strzykawki(opisanym wyżej). Bez Latexu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. Urządzenie umożliwiające transfer leku do 10 podań. Opakowanie zbiorcze 100szt.
| 34 |  |  | szt. | 700 |  |  | 0
Przyrząd kompatybilny z adapterem strzykawki opiasnym wyżej. Urządzenie wyposażone w końcówkę do powszechnie używanych cewników Foleya w bezpiecznym systemie zamkniętym przeznaczone do bezpośredniego podawania leków cytotoksycznych do cewnika pęcherza moczowego. Umożliwia przekształcenie otwartego złącza cewnika w zamknięty system CSTD potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Bez Latexu i DEHP. Sterylny, pakowany pojedynczo. Urządzenie umożliwiające transfer leku do 10 podań. Opakowanie zbiorcze 30szt.
| 35 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 1300
[5 empty] | CENA GRUPY | C14 |  | 0
C15 |  | Elementy bezpiecznego systemu zamkniętego do przygotowywania i podawania leków cytotoksycznych, wszystkie elementy opisane niżej muszą stanowić kompatybilny system zamknięty zgodnie z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Strzykawka - konstrukcja całkowicie szczelna ,zamknięta ,uniemożliwiająca demontaż tłoka ,połączona trwale z konektorem (umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki .Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły ,jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka zapewnia dzięki temu wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca nieświadome ukłucie. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka sa wolne od : DEHP , lateksu i BPA. Strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 60 ml oraz 60 ml - bursztynowa, z systemem ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych Zamawiający przy każdym zamównieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności.
| 36 |  |  | szt. | 2200 |  |  | 0
Adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Centralne nakłucie - wymuszane przez konstrukcję oraz podwójny zatrzask. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z poz. 36. Materiały z których wykonany jest adapter sa wolne od : DEHP , lateksu i BPA. Łącznik dostępny w następujących rozmiarach (pojemnościach): Kompatybilny z fiolkami o średnicy 13 mm, Kompatybilny z fiolkami o średnicy 17 mm., Kompatybilny z fiolkami o średnicy 20 mm., Kompatybilny z fiolkami o średnicy 28 mm. Zamawiający przy każdym zamównieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności.System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania łącznika do fiolki. Łącznik we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z fiolki oraz do fiolki.
| 37 |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0
Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika (np. NaCl) z worka/butelki lub leku, umożliwiajacy przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z pozycji 36. Tak jak w przypadku pozostałych elementow nie zawiera DEHP, Lateksu oraz BPA
| 38 |  |  | szt. | 900 |  |  | 0
Adapter luer lock męski - pozwala zmienić każdy standardowy port żeński w elemt systemu zamknietego, w który można bezpiecznie wstrzykiwać lek strzykawką z pozycji 36. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania strzykawki
| 39 |  |  | szt. | 200 |  |  | 0
Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 40 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora łączącego się w sposób zamknięty i szczelny ze strzykawką z pozycji 36. Na drenie znajduje się klips.
| 40 |  |  | szt. | 2200 |  |  | 0
Łącznik do cewnika - łącznik nakładany na cewnik zakończony z jednej strony adapterem typu luer lock męski , kompatybilny ze strzykawką z pozycji 36 , umozliwiajacy podanie leku w systemie zamkniętym bezpośrednio do pęcherza moczowego przez cewnik.
| 41 |  |  | szt. | 25 |  |  | 0
Korek ochronny do strzykawki z pozycji 36
| 42 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 1300
[5 empty] | CENA GRUPY | C15 |  | 0
C16 |  | Sprzęt medyczny jednorazowy kompatybilny z aparatem do przygotowywania preparatów cytotoksycznych Diana (używanym przez Zamawiającego)
Zestaw do przygotowania cytostatyków z drenem wykonanym z poliuretanu o długości 43 cm (+/- 1 cm). W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, 2 zaciski zatrzaskowe oraz filtr 0,2 mikrona wykonany z polieterosulfonu. Koniec drenu zakończony zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie sie krwi w kierunku od pacjenta do drenu i zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiająca bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki. Wersja przezroczysta/ bursztynowa wybierana każdorazowo przez Zamawiającego
| 43 |  |  | szt. | 800 |  |  | 0
Zestaw dodatkowy z igłą plastikową typu Spike i z odpowietrzeniem automatycznym. Zestaw zawiera hydrofobowy filtr powietrza, złącze męskie Luer z zaworem antyzwrotnym, 2 zaciski na linii typu Y i zawór bezigłowy typu SmartSite do dostrzyknięć. Dren wykonany z TPU/EVA (termoplastyczny elastomer poliuretanowy/kopolimer etylenu i octanu winylu) o długości 41 cm. Dren przezroczysty/Dren bursztynowy, dla leków światłoczułych wybierany każdorazowo przez Zamawiającego
| 44 |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0
Kasety do systemu pompowego Diana : do segmentu górnego i segmentu dolnego z systemem spike
| 45 |  |  | szt. | 700 |  |  | 0
Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką typu Luer z kapturkiem zabezpieczającym. Łącznik do przygotowania, transportu i podazy leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu ze strzykawką lub zestawem kroplówkowym. Łącznik przeźroczysty, o przepływie min. 150 ml/min, posiadający system uniemozliwiający odkręcenie łącznika od strzykawki
| 46 |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0
Kompatybilny ze strzykawką luer lock przyrząd do bezpiecznego przechowywania i aspiracji leków do 28 dni
| 47 |  |  | szt. | 7000 |  |  | 0
Bezigłowy przejrzysty zawór łączący umożliwiający napełnienie pomp elastomerowych płynem infuzyjnym z worka/butelki za pomocą kasety systemu pompowego Diana
| 48 |  |  | szt. | 600 |  |  | 0
Zamknięty system do transferu leków między strzykawkami, złożony z połączonych ze sobą dwóch łączników bezigłowych, zespolonych podstawami korpusow. Łączniki posiadają jednoelementową, silikonową membraną z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych, umożliwiają przepływ 150 – 160 ml/min. Łączniki działające w systemie podzielnej membrany z wewnętrzną tępą kaniulą. Długość robocza łącznika 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Przestrzeń martwa systemu do 0,12 ml. Zestaw nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo.
| 49 |  |  | szt. | 200 |  |  | 0
Zamknięty, przeźroczysty łącznik bezigłowy z męską końcówką typu Luer z kapturkiem zabezpieczającym zespolony ze strzykawką trzyczęściową o pojemności 3,10,20,60 ml. Łącznik do przygotowania, transportu i podazy leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu ze strzykawką lub zestawem kroplówkowym. Łącznik przeźroczysty, o przepływie min. 150 ml/min
| 50 |  |  | szt. | 370 |  |  | 0 | 1500
[5 empty] | CENA GRUPY | C16 |  | 0