## Arkusz
ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ:
W przypadku zaoferowania materiałów medycznych zawierających części lub elementy nieujęte w opisie produktu (nie dotyczy części lub elementów o charakterze wyłącznie konstrukcyjnym)
lub w przypadku modyfikacji kolumn 5 i 6, wymagana jest zgoda Zamawiającego w trybie art. 38 Pzp.
Niniejszy Załącznik zawiera formuły programu Excel, uwzględniające zasady obliczenia ceny oferowanej pozycji, zgodnie z instrukcją wskazaną poniżej.
Instrukcja obliczenia ceny oferowanej pozycji (dostyczy pozostałych pozycji):
a) cenę jednostkową brutto (zł) pozycji należy wpisać do formularza cenowego z dokładnością do 1 grosza (kolumna 7),
b) stawkę podatku od towarów i usług, w kolumnie 8 - VAT (%), należy wpisać cyfrą np. 5, 8, 23,
c) cenę brutto pozycji należy obliczyć: Cena brutto (zł) (kolumna 9) = Ilość (kolumna 6) x Cena jednostkowa brutto (zł) (kolumna 7).
Nr gr. | Nr poz. | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Producent | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | VAT (%) | Cena brutto (zł) | Wadium
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
E1 |  | Trokar 5mm bezostrzowy z końcówką w kształcie nosa delfina ułatwiającą wprowadzanie trokara z karbowaną kaniulą długą (15 cm) i zaworem insuflacyjnym. Sterylny
| 1 |  |  | szt. | 48 |  |  | 0
Trokar 12mm (z systemem uszczelek umożliwiającym wprowadzanie narzędzi 5-12mm bez konieczności używania dodatkowej redukcji), bezostrzowy z końcówką w kształcie nosa delfina ułatwiającą wprowadzanie trokara z karbowaną kaniulą długą (15 cm) i trzystopniowym zaworem insuflacyjnym (umożliwiającym desuflację bez odłączania drenu z CO2). Sterylny.
| 2 |  |  | szt. | 24 |  |  | 0 | 200
[5 empty] | CENA GRUPY | E1 |  | 0
E2 |  | Opatrunek chłonny tworzący z wydzieliną postać spoistego żelu dopasowywującego się do łożyska rany. Z wodoodporną poliuretanową warstwą zewnętrzną, umożliwiająca odparowanie nadmiaru wilgoci i zapewniającą ochronę z zewnątrz .Wielowarstwowa część chłonna zawierająca piankę poliuretanową oraz warstwę kontaktową z karboxymetylocelulozy sodowej .Może być stosowany jako opatrunek wtórny do opatrunku opisanego niżej.W wersji przylepnej.
10x10 cm
| 3 |  |  | szt. | 80 |  |  | 0
17,5x17,5 cm
| 4 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
25x30 cm
| 5 |  |  | szt. | 10 |  |  | 0
Opatrunek chłonny przeciwbakteryjny składający się z dwóch warstw włókien z karboxymetylocelulozy połączonych przeszyciami tworzących z wydzieliną postać spoistego żelu , z dodatkiem jonów srebra ( 1,2%) ,EDTA, BeCl, niszczący biofilm i zapobiegający się jego odtwarzaniu.
10x10 cm
| 6 |  |  | szt. | 80 |  |  | 0
15x15 cm
| 7 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
20x30 cm
| 8 |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 100
[5 empty] | CENA GRUPY | E2 |  | 0
E3 |  | Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej - zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzeźroczysty, samoprzylepny, wodoodporny
10x10 cm
| 9 |  |  | szt. | 10 |  |  | 0
15x15 cm
| 10 |  |  | szt. | 400 |  |  | 0
Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej - zapewniający szybkie pochłanianie wysięku i wilgotne środowisko gojenia się ran, wodoodporny.
10x10 cm
| 11 |  |  | szt. | 50 |  |  | 0
15x15 cm
| 12 |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 60
[5 empty] | CENA GRUPY | E3 |  | 0
E4 |  | Opatrunek do kaniul dożylnych, przezroczysty, z wcięciem na port pionowy, 5,5 x 8 cm(+- 3 mm), z miejscem do wpisania daty założenia kaniulilub dodatkowym doklejanym paskiem, pakowany a 100 szt
| 13 |  |  | op. | 480 |  |  | 0
Opatrunek jałowy chłonny na włókninie z opatrunkiem owalnym
9,5 cm x 6,5 cm x 1 szt.
| 14 |  |  | szt. | 7200 |  |  | 0
Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym na włókninie z opatrunkiem nieprzywierającym do rany
5 cm x 7,2 cm x 1 szt.
| 15 |  |  | szt. | 140000 |  |  | 0
10 cm x 6 cm x 1 szt.
| 16 |  |  | szt. | 21000 |  |  | 0
10 cm x 8 cm x 1 szt.
| 17 |  |  | szt. | 11300 |  |  | 0
8 cm x 15 cm x 1 szt.
| 18 |  |  | szt. | 11000 |  |  | 0
10 cm x 20 cm x 1 szt.
| 19 |  |  | szt. | 2600 |  |  | 0
10 cm x 25 cm x 1 szt.
| 20 |  |  | szt. | 3200 |  |  | 0
10 cm x 30 cm x 1 szt.
| 21 |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0
10 cm x 35 cm x 1 szt.
| 22 |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0
Gaza opatrunkowa bawełniana 17 nitkowa szer. 90 cm.
| 23 |  |  | m.b. | 5000 |  |  | 0
Serweta operacyjna z gazy jałowej, 17 nitek, 4 warstwy, 45 cm x 45 cm z nitką radiacyjną a 2 szt. (z dłuższa tasiemką).
| 24 |  |  | op. | 1300 |  |  | 0
Kompresy jałowe włókninowe o gramaturze 30g/m2 4-warstwowe
5x 5cm x 2 szt
| 25 |  |  | op. | 52000 |  |  | 0
7,5x7,5 cmx 3 szt
| 26 |  |  | op. | 27000 |  |  | 0
7,5x7,5x10 szt
| 27 |  |  | op. | 12000 |  |  | 0 | 550
[5 empty] | CENA GRUPY | E4 |  | 0
E5 |  | Kompres czterowarstwowy niejałowy, 20 cm x 10 cm, wysokochłonny a 50 szt.
| 28 |  |  | op. | 180 |  |  | 0 | 15
[5 empty] | CENA GRUPY | E5 |  | 0
E6 |  | Opatrunek antybakteryjny, jałowy, z maścią z trójglicerydów, zawierający metaliczne srebro naniesione na siatkę poliamidową 10 cm x 10 cm a 10 szt.
| 29 |  |  | op. | 30 |  |  | 0
Serweta jałowa, ofoliowana, barierowa, dwuwarstwowa o gramaturze minimum 54 g/m²bez taśmy lepnej
w rozmiarze 50 cm x 50 cm
| 30 |  |  | szt. | 10000 |  |  | 0
w rozmiarze 75 cm x 45 cm.
| 31 |  |  | szt. | 1600 |  |  | 0
w rozmiarze 75 cm x 90 cm.
| 32 |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0
w rozmiarze 90 cm x 150 cm.
| 33 |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0
w rozmiarze 150 cm x 200 cm.
| 34 |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0
Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z włókniny polipropylenowo-polietylenowej z taśmą lepną, szerokości min. 5 cm o gramaturze min.55g/m2
rozmiar 50x 50 cm
| 35 |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0
rozmiar 45x75cm.
| 36 |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0
rozmiar 75 x 90 cm.
| 37 |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0
Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 12-warstwowe
17 nit. 12 w. 5 cm x 5 cm x 3 szt.
| 38 |  |  | op. | 38000 |  |  | 0
17 nit. 12w. 7,5 cm x 7,5 cm x 5 szt.
| 39 |  |  | op. | 38000 |  |  | 0
17 nit. 12 w. 10 cm x 10 cm x 5 szt.
| 40 |  |  | op. | 48000 |  |  | 0
17 nit. 12 w. 10 cm x 20 cm x 3 szt.
| 41 |  |  | op. | 16000 |  |  | 0
17 nit. 12 w. 10 cm x 10 cm x 20 szt.
| 42 |  |  | op. | 3200 |  |  | 0
Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 12 warstwowe
17 nit. 12 w. 5 cm x 5 cm x 100 szt.
| 43 |  |  | op. | 1400 |  |  | 0
17 nit. 12 w 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt.
| 44 |  |  | op. | 1500 |  |  | 0
17 nit. 12 w. 10 cm x 10 cm x 100 szt.
| 45 |  |  | op. | 1400 |  |  | 0
17 nit. 12 w. 10 cm x 20 cm x 100 szt.
| 46 |  |  | op. | 150 |  |  | 0
Amorficzny, przezroczysty hydrożel, sterylny, składającym się z wody z elektrolitycznym składem na bazie roztworu Ringera, gliceryny, hydroksyetylocelulozy, celulozy i carbomeru. Do wilgotnej terapii ran chronicznych, głównie głębokich, także powierzchniowych, o małym wysięku lub prawie suchych, we wszystkich fazach gojenia.; Dozownik w formie strzykawki z podwójną podziałką; Może być łączony ze wszystkimi rodzajami opatrunków. Opakowanie 15 g w jałowym dozowniku w formie strzykawki.
| 47 |  |  | op. | 130 |  |  | 0 | 1100
[5 empty] | CENA GRUPY | E6 |  | 0
E7 |  | Ściereczka jałowa do osuszania rąk, celulozowe, 50 cm x 40 cm x 1 szt.
| 48 |  |  | szt. | 15500 |  |  | 0
Serweta jałowa z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2 rozmiar 80 cm x 90 cm a 1 szt., opakowanie typu blister.
| 49 |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 100
[5 empty] | CENA GRUPY | E7 |  | 0
E8 |  | Plaster włóknina/papier o szerokości 2,5 cm x , do cięcia , rolka o długości 900-1000 cm
| 50 |  |  | szt. | 10000 |  |  | 0 | 10
[5 empty] | CENA GRUPY | E8 |  | 0
E9 |  | Pieluchomajtki dla dorosłych do stosowania przy cięzkiej inkontynencji moczu i kału, anatomiczny kształt,podwójny wkład chłonny, zabezpieczony przed przesuwaniem z superabsorbentem, paroprzepuszczalne(oddychające) na całej powierzchni, powłoka zewnętrzna i wewnętrxzna włokninowa, co najmniej dwie pary przylepcorzepów umożliwiających wielokrotne zapinanie i odpinanie, co najmniej jeden elastycznyściągacz taliowy, elastyczne ściągacze udowe, elastyczne falbanki wewnętrzne zabezpieczające przed przeciekaniem( skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), wskażnik wilgotności w postaci co najmniej jednego barwnego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu, bezlateksowe .
obwód pasa co najmniej 110 cm , minimalna chłonnośc co najmniej 2400g
| 51 |  |  | szt. | 1200 |  |  | 0
obwód pasa co najmniej 140 cm , minimalna chłonnośc co najmniej 2700g
| 52 |  |  | szt. | 2400 |  |  | 0
obwód pasa co najmniej 160 cm , minimalna chłonnośc co najmniej 2750g
| 53 |  |  | szt. | 4800 |  |  | 0 | 100
[5 empty] | CENA GRUPY | E9 |  | 0
E10 |  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa bez PVC o długości min. 50mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny
dren do leków światłoczułych (bursztynowy)
| 54 |  |  | szt. | 600 |  |  | 0
dren przezroczysty
| 55 |  |  | szt. | 250000 |  |  | 0 | 1500
[5 empty] | CENA GRUPY | E10 |  | 0
E11 |  | Opatrunek w postaci gąbki z polialkoholu winylowego.Gąbka zbudowana z trójwymiarowych , otwartych i polączonych ze sobą komórek pozwalających na uzyskanie skutecznej filtracji wysięku oraz utrzymywania równowagi pomiędzy wilgocią zatrzymywaną a wydaloną z opatrunku .Gąbka zawiera błękit metylenowy i fiolet gencjany .
15,2x15,2 cm
| 56 |  |  | szt. | 50 |  |  | 0
10,2x10,2 cm
| 57 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 80
[5 empty] | CENA GRUPY | E11 |  | 0
E12 |  | Test paskowy do glukometru ACCU-CHEK PERFORMA NANO, używanego przez Zamawiającego, opakowanie a 50 pasków.
| 58 |  |  | opak. | 120 |  |  | 0
Test paskowy do glukometru OPTIUM XIDO - pomiar glukozy, używanego przez Zamawiającego, opakowanie a 50 pasków.
| 59 |  |  | opak. | 125 |  |  | 0 | 80
[5 empty] | CENA GRUPY | E12 |  | 0
E13 |  | Igły do portów,Igła prosta do portów, o specjalnie wyprofilowanym zakończeniu, do wlewów krótkoterminowych, 20G x 40 mm.
| 60 |  |  | szt. | 50 |  |  | 0 | 60
[5 empty] | CENA GRUPY | E13 |  | 0
E14 |  | Łącznik (dwa końce żeńskie), stosowany do łączenia drenu do ssaka z cewnikiem do odsysania, do aspiracji wydzieliny z drzewa oskrzelowego.
| 61 |  |  | szt. | 80 |  |  | 0 | 2
[5 empty] | CENA GRUPY | E14 |  | 0
E15 |  | Gąbka chirurgiczna do retrakcji jałowa dł. 30 i 45 cm. Retraktor narządów miękkich, kształtowalny wykonany z listwy stalowej, pianki PU i powłoki poliamidowej, pakowamy podwójnie w opakowanie foliowo-papierowe i wewnętrzny worek papierowy, w zestawie dwie naklejki do dokumentacji, chłonność 100 ml/200 ml.
| 62 |  |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 120
[5 empty] | CENA GRUPY | E15 |  | 0
E16 |  | Hemostatyk uszczelniający, miękki, cienki sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką glutaranu tetrasukcynoimdylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego, strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylanowego (opakowanie po 3 szt.)
o rozmiarze (+/-2%) 4,5x9 cm
| 63 |  |  | szt. | 15 |  |  | 0
o rozmiarze (+/-2%) 4,5x4,5 cm
| 64 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 350
[5 empty] | CENA GRUPY | E16 |  | 0
E17 |  | Cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm, uniwersalny uchwyt ssący z suwakową regulacją siły ssania, łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego o konstrukcji: dwa końce męskie zagięte pod kątem prostym w stosunku do jednego końca żeńskiego (lejka).
| 65 |  |  | szt. | 600 |  |  | 0 | 90
[5 empty] | CENA GRUPY | E17 |  | 0
E18 |  | Osłona na kończynę, sterylna, z folii polietylenowej, barierowej dla mikroorganizmów i odpornej na uszkodzenia, o wymiarach 75 x 120 cm, waga podstawowa 66 g/m2, pakowana po 2 sztuki.
| 66 |  |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 35
[5 empty] | CENA GRUPY | E18 |  | 0
E19 |  | Dren do histeroskopu z pompą płuczącą, firmy KARL STORZ (używanego przez Zamawiającego). Dren płuczący, sterylny, jednorazowego użytku, z dwoma igłami przekłuwającymi. Op. = 10 szt.
| 67 |  |  | opak. | 15 |  |  | 0
Zestaw drenu do płukania, z 2 igłami, do pompy HYSTEROMAT E.A.S.I. i UROMAT E.A.S.I. (używanej przez Zamawiającego), sterylny. Pakowany po 10 szt.
| 68 |  |  | opak. | 15 |  |  | 0
Zestaw drenu do odsysania, do pompy HYSTEROMAT E.A.S.I. i UROMAT E.A.S.I. (używanej przez Zamawiającego), sterylny. Pakowany po 10 szt.
| 69 |  |  | opak. | 15 |  |  | 0
Dren płuczący, z 2 igłami przekuwającymi, do zastosowania z pompą KARL STORZ HAMOU ENDOMAT (LAP) (używaną przez Zamawiającego), do zabiegów laparoskopowych, sterylny, pakowany po 10 szt.
| 70 |  |  | opak. | 10 |  |  | 0 | 650
[5 empty] | CENA GRUPY | E19 |  | 0
E20 |  | Elektroda neutralna do generatora RF NT2000iX (używanym przez Zamawiającego), jednorazowa, referencyjna, wyposażona w zatopiony w strukturę elektrody przewód umożliwiający bezpośrednie podłączenie do generatora
| 71 |  |  | szt. | 1000 |  |  | 0
Elektroda RF wielorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego), kompatybilna z kaniulami prostymi RF opisanymi poniżej, wyposażona w czujnik umieszczony w trzonie elektrody, automatycznie walidujący zgodność elektroda-kaniula.Długość części aktywnej 50 mm.
| 72 |  |  | szt. | 2 |  |  | 0
Elektroda RF wielorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego), kompatybilna z kaniulami prostymi RF opisanymi poniżej, wyposażona w czujnik umieszczony w trzonie elektrody, automatycznie walidujący zgodność elektroda-kaniula.Długość części aktywnej 100 mm.
| 73 |  |  | szt. | 10 |  |  | 0
Elektroda RF wielorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego), kompatybilna z kaniulami prostymi RF opisanymi poniżej ,wyposażona w czujnik umieszczony w trzonie elektrody, automatycznie walidujący zgodność elektroda-kaniula.Długość części aktywnej 150 mm.
| 74 |  |  | szt. | 2 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 50 mm, 22G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 75 |  |  | szt. | 150 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 50 mm, 22G, długość części odizolowanej: 10mm
| 76 |  |  | szt. | 150 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 77 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 78 |  |  | szt. | 150 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 100 mm, 22G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 79 |  |  | szt. | 50 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 100 mm, 18G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 80 |  |  | szt. | 200 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 150 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 81 |  |  | szt. | 20 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 150 mm, 20G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 82 |  |  | szt. | 20 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 50 mm, 22G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 83 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 84 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 22G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 85 |  |  | szt. | 20 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 22G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 86 |  |  | szt. | 20 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 87 |  |  | szt. | 20 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 18G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 88 |  |  | szt. | 900 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 18G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 89 |  |  | szt. | 150 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 150 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 90 |  |  | szt. | 20 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 150 mm, 18G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 91 |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 3000
[5 empty] | CENA GRUPY | E20 |  | 0
E21 |  | Igła lokalizacyjna przeznaczona do przedoperacyjnej lokalizacji niewyczuwalnych palpacyjnie zmian w piersi, wyposażona w przesuwalny ogranicznik głębokości wkłucia, znakowana co centymetr, z przezroczystym uchwytem Luer pozwalającym na iniekcję barwnika lub aspirację płynów.
20 G x 70 mm, 20 G x 100mm nierepozycyjna z kotwiczką typu Z
| 92 |  |  | szt. | 300 |  |  | 0
Igła do biopsji tkanki kostnej wyposażona w zewnętrzną kaniulę ekstrakcyjną, z ergonomicznym uchwytem typu "T", Kaniula igły wykonana z wysokiej jakości hartowanej stali nierdzewnej,posiada oznaczenia centymetrowe, zaostrzenie kaniuli typu „usta ryby”.Wyposażona jest w system zabezpieczający (zatrzask) gwarantujący unieruchomienie podczas wkłuwania. Uchwt z podłączeniem luer-lock.Igła posiada drut, który mierzy długość próbki obecnej w kaniuli oraz dodatkowo ułatwia wydobycie pobranej próbki. Igła typu rynienka 11Gx110 mm
| 93 |  |  | szt. | 60 |  |  | 0 | 120
[5 empty] | CENA GRUPY | E21 |  | 0
E22 |  | Igła biopsyjna do pobierania szpiku, rozmiar 1,6mm, płynna regulacja długości w zakresie 40-60mm, ergonomiczny uchwyt z nakładką przedłużającą uchwyt do 62 mm długości poprawiającą komfort pracy oraz lepszą przyczepność i stabilizację w dłoni podczas wykonywania biopsji, ostrze skośne, łącznik Luer-Lock metalowy umożliwiający podłączenie strzykawek o pojemnościach od 5-20ml, skala na regulatorze, barwne oznaczenie rozmiaru igły, sterylna
| 94 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 25
[5 empty] | CENA GRUPY | E22 |  | 0
E23 |  | Zestawy opatrunkowe kompatybilne z urządzeniami do terapii podciśnieniowej VAC (InfoVac, Simplycity Activac używanych przez zamawiającego )
Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 25,6x15x3,2 cm. Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt.
| 95 |  |  | szt. | 20 |  |  | 0
Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 10x75x3,2cm. Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku.
| 96 |  |  | szt. | 20 |  |  | 0
Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej ze srebrem 25,6x15x3,2 cm. Jałowy opatrunek , koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt.
| 97 |  |  | szt. | 40 |  |  | 0
Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej ze srebrem 18x12,5x3,2 cm. Jałowy opatrunek , koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt.
| 98 |  |  | szt. | 40 |  |  | 0
Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej ze srebrem 10x7,5x3,2 cm. Jałowy opatrunek , koloru szarego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku.
| 99 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
Zbiornik z żelem 1000 ml. Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu.
| 100 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0
Zbiornik z żelem 500 ml. Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu.
| 101 |  |  | szt. | 50 |  |  | 0
Zbiornik z żelem 300 ml. Jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem , z dwoma hydrofobowymi filtrami z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu.
| 102 |  |  | szt. | 150 |  |  | 0
Folia samoprzylepna 30,5x26 cm. Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku.
| 103 |  |  | szt. | 50 |  |  | 0
Podkładka dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika.
| 104 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0
Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę , z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,019% ( w celu zmniejszania kolonizacji bakterii) wymiary 90 cm x 6,4 cm x 1,8 cm , 4 folie, dren do łączenia ze zbiornikiem , 2 paski hydrokoloidowe.
| 105 |  |  | szt. | 10 |  |  | 0
Zestaw opatrunkowy złożony z pianki poliuretanowej wymiary 25,4 x 6,4 x 1,8 , folii poliuretanowej rozmiar 35,6 x 20,3cm i z drenem łączącym zintegrowanym z opatrunkiem.
| 106 |  |  | szt. | 10 |  |  | 0 | 1000
[5 empty] | CENA GRUPY | E23 |  | 0
0