dnia

OFERTA

WYKONAWCA:

Nazwa:

Adres:

Telefon:

Adres poczty elektronicznej (do komunikacji):

Adres skrzynki ePUAP:

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów, oferujemy realizację zadań wyszczególnionych i wycenionych w Załącznikach nr 2.1 i 2.2.

- Parametry oceniane:

- Dotyczy Zadania 1:

| Lp. | Parametr oceniany | Zasady punktacji | Podać: Tak albo Nie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Parametry oceniane dotyczące analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania lekooporności drobnoustrojów: |
| 1 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i postaci kategorii S, I, R. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Testy do identyfikacji i antybiogramów rozdzielnie. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3 | Identyfikacja mechanizmów oporności bakterii: MRSA, ESBL, VRE, KPC, MBL, HLAR, VISA, OXA-48. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

- Dotyczy Zadania 2:

| Lp. | Parametr oceniany | Zasady punktacji | Podać: Tak albo Nie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Parametry oceniane dotyczące analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych: |
| 1 | Podłoża kompletne bez konieczności dodawania substancji wzbogacających dla rutynowo pobieranych objętości krwi zalecanych przez producenta. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Dostępne podłoża z inhibitorem antybiotyków zawartych w składzie podłoża. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3 | Dostęp do cel pomiarowych zdefiniowanych przez użytkownika. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

- Wykonawca 	 jest małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE*.

Należy podać zgodnie z definicją przedsiębiorstw mikro, małych i średnich zawartą w Zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. – 2003/361/WE. Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy podać TAK/NIE dla każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Załączniki do oferty:

itd.

* niepotrzebne skreślić.

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

– dotyczy procedury tradycyjnej, w przypadku procedury

elektronicznej obowiązuje kwalifikowany podpis

elektroniczny zgodnie z SIWZ)