## Arkusz
ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ:
W przypadku zaoferowania materiałów medycznych zawierających części lub elementy nieujęte w opisie produktu (nie dotyczy części lub elementów o charakterze wyłącznie konstrukcyjnym)
lub w przypadku modyfikacji kolumn 5 i 6, wymagana jest zgoda Zamawiającego w trybie art. 38 Pzp.
Niniejszy Załącznik zawiera formuły programu Excel, uwzględniające zasady obliczenia ceny oferowanej pozycji, zgodnie z instrukcją wskazaną poniżej.
Instrukcja obliczenia ceny oferowanej pozycji (dostyczy pozostałych pozycji):
a) cenę jednostkową brutto (zł) pozycji należy wpisać do formularza cenowego z dokładnością do 1 grosza (kolumna 7),
b) stawkę podatku od towarów i usług, w kolumnie 8 - VAT (%), należy wpisać cyfrą np. 5, 8, 23,
c) cenę brutto pozycji należy obliczyć: Cena brutto (zł) (kolumna 9) = Ilość (kolumna 6) x Cena jednostkowa brutto (zł) (kolumna 7).
Nr gr. | Nr poz. | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Producent | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | VAT (%) | Cena brutto (zł) | Wadium
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
E1 |  | Pasta stomijna w tubce nie zawierająca alkoholu, trwała, odporna na rozpuszczanie. Poprzez wyrównanie fałd i wgłębień zmniejsza podciekanie i poprawia przyleganie sprzętu stomijnego do skóry. Odczyn zgodny z pH skóry. Opakowanie 60 g
| 1 |  |  | szt. | 150 |  |  | 0
Pasta stomijna w tubce zawierająca alkohol.Wypełnia większe zagłębienia i fałdy przez co tworzy szczelne połączenie skóra- płytka stomijna. Opakowanie 60 g
| 2 |  |  | szt. | 750 |  |  | 0
Pierścień stomijny uszczelniający o grubości 2,0 mm, trwały odporny na rozpuszczanie ,dający szczelne dopasowanie płytki stomijnej, zapewnia dłuższą trwałośc przylepca, mający możliwość dopasowania do kształtu ciała
| 3 |  |  | szt. | 300 |  |  | 0
Środek ochronny w sprayu zapobiegający podrażnieniom, zabezpiecza skórę przed drażniącym działaniem treści jelitowej. Nie wpływa na przyleganie płytki stomijnej. Pojemnośc 50 ml
| 4 |  |  | szt. | 450 |  |  | 0
Puder pochłaniający wilgoć ze skóry wokół stomii , możliwośc zastosowania pod przylepcem . Opakowanie 25 g
| 5 |  |  | szt. | 450 |  |  | 0
Spray do usuwania przylepca, usuwa resztki przylepca oraz pasty stomijnej, nie zawiera alkoholu, oparty na silikonie. Nie wpływa na jakość założenia nowej płytki. Pojemnośc 50 ml
| 6 |  |  | szt. | 600 |  |  | 0 | 1000
[5 empty] | CENA GRUPY | E1 |  | 0
E2 |  | Hydrożel do leczenia ran , zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer(188) 1% tuba o pojemności 30g
| 7 |  |  | szt. | 45 |  |  | 0
Hydrożel do leczenia ran , zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer(188) 1% tuba o pojemności 100g
| 8 |  |  | szt. | 45 |  |  | 0
Maśc do leczenia ran na bazie wyciagu z żywicy świerku norweskiego zawierająca kwasy abietynowy, pimarowy, palustrowy i lignany, tubka 15 g
| 9 |  |  | szt. | 45 |  |  | 0 | 40
[5 empty] | CENA GRUPY | E2 |  | 0
E3 |  | Gąbka żelatynowa, wchłanialna, absorbujaca o działaniu hemostatycznym 8 cmx5 cm x 1 cm opak a 10 szt
| 10 |  |  | op. | 100 |  |  | 0 | 110
[5 empty] | CENA GRUPY | E3 |  | 0
E4 |  | Prześcieradło medyczne niesterylne , trójwarstwowe z wysokochłonnej, napowietrzanej celulozy laminowanej folią, gramatura laminatu 45-50 g/m2. Szerokość min.80cm, długość min.210cm
| 11 |  |  | szt. | 30000 |  |  | 0 | 650
[5 empty] | CENA GRUPY | E4 |  | 0
E5 |  | Prześcieradło w rolce (podkład higieniczny perforowany,podfoliowany) dwuwarstwowa chłonna bibuła, z perforacją co 38-40 cm , brzeg bez postrzępień, grubośc zgrzewanej folii min. 20 µm, powierzchnia tłoczona, długość 40-50 metrów w rolce (niesładany).
| 12 |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 160
[5 empty] | CENA GRUPY | E5 |  | 0
E6 |  | Spódnica ginekologiczna niejałowa wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m² rozmiar uniwersalny
| 13 |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 40
[5 empty] | CENA GRUPY | E6 |  | 0
E7 |  | Zgłębnik dożołądkowy wykonany z medycznego PVC , odporny na załamania i skręcanie się , lekko zaokrąglona zamknięta końcówka ,cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach,kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku,numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu ,zgłębnik żołądkowy w 3 długościach 80 cm, 100 cm, 125 cm, w rozmiarachCH12-CH20
| 14 |  |  | szt. | 1200 |  |  | 0
Nerka tekturowa niejałowa o pojemności użytkowej min.300 ml , pojemność całkowita min. 900 ml, odporność na przesiąkanie min. 4 h , wymiary ( + - 5 mm)245 x 115 x 50 mm
| 15 |  |  | szt. | 26000 |  |  | 0
Szpatułki laryngologiczne drewniane jałowe o zaookraglonych brzegach i krawędziach ,pakowane pojedyńczo
| 16 |  |  | szt. | 20400 |  |  | 0
Zatyczka uniwersalna, do cewników Foley'a, sond, dla dorosłych, stożkowa z widocznym stopniowaniem grubości, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo z uchwytem do bezpiecznej aplikacji.
| 17 |  |  | szt. | 1800 |  |  | 0 | 100
[5 empty] | CENA GRUPY | E7 |  | 0
E8 |  | Test paskowy do glukometru ACCU-CHEK PERFORMA NANO, używanego przez Zamawiającego, opakowanie a 50 pasków.
| 18 |  |  | szt. | 400 |  |  | 0
Test paskowy do glukometru ACCU-CHEK ACTIV- pomiar glukozy, używanego przez Zamawiającego, opakowanie a 50 pasków.
| 19 |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 150
[5 empty] | CENA GRUPY | E8 |  | 0
E9 |  | Strzykawka do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych zabezpieczenie przed światłem, o długości fali od 290 do 450 nm, luer-lock , sterylna przezierna , bez PCV, lateksu, trzyczęściowa z mocno przylegającym podwójnym pierścieniem uszczelniającym 50 ml o precyzyjnej przedłużonej skali kompatybilna z pompami infuzyjnymi Braun ( używanymi przez Zamawiającego )
| 20 |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 50
[5 empty] | CENA GRUPY | E9 |  | 0
E10 |  | Zestaw do nefrostomii wielostopniowy .Elementy zestawu: cewnik typu Pigtail zintegrowny z łacznikiem do worka na mocz dł 45 cm prowadnik typu LUNDERQUISTA “J”,igła dwuczęściowa 18G x 20 cm , zestaw dwóch rozszerzadeł ,rozszerzacz z rozrywaną koszulką,kołnierz mocujący z opaską,strzykawka 10 ml Luer lock,skalpel .Rozmiar 9F,12F,14F
| 21 |  |  | szt. | 120 |  |  | 0 | 300
[5 empty] | CENA GRUPY | E10 |  | 0
E11 |  | Klipsownica jednorazowego użytku, pistoletowa 10 mm z 20 tytanowymi klipsami, wielkość klipsa - (po zamknięciu)9 mm, rozpiętość nóżek otwartego klipsa min. 4,52 mm.Długość trzonu min. 32 cm .
| 22 |  |  | szt. | 108 |  |  | 0 | 400
[5 empty] | CENA GRUPY | E11 |  | 0
E12 |  | Jednorazowy, sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Salient( Scewographe pristina)- używany przez zamawiającego (1 wkład o pojemności 190 ml, złącze szybkiego napełniania typu "J")
| 23 |  |  | szt. | 900 |  |  | 0
Złącze niskiego ciśnienia kompatybilne ze wstrzykiwaczem Salient ( Scewographe pristina)- używany przez zamawiającego . Złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm i wytrzymałości 300 PSI
| 24 |  |  | szt. | 900 |  |  | 0 | 450
[5 empty] | CENA GRUPY | E12 |  | 0
E13 |  | Zestaw do terapii nerkozastępczej ( wszystkie elementy muszą być kompatybilne z aparatem Prismaflex używanym przez zamawiającego)
Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych (hemofiltr z liniami – do aparatu Prismaflex ) o powierzchni 1,5 m2 lub 1 m2 (Zamawiający każdorazowo określi powierzchnię przy składaniu zamówienia). W składzie zestawu: hemofiltr kapilarny, dreny, worek, kompatybilny z aparatem Prismaflex używanym przez Zamawiającego.
| 25 |  |  | szt. | 120 |  |  | 0
Strzykawka 50 ml z końcówką luer lock kompatybilna z aparatem do terapii nerkozastępczej Prismaflex używanym przez Zamawiającego.
| 26 |  |  | szt. | 6000 |  |  | 0
Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex używanego przez Zamawiającego.
| 27 |  |  | szt. | 60 |  |  | 0
Worek 9 litrowy na ultrafiltrat kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex używanego przez Zamawiającego.
| 28 |  |  | szt. | 120 |  |  | 0
Cewnik do czasowych hemodializ i hemofiltracji, wysokoprzepływowy, dwuświatłowy, proste końcówki lub zagięte końcówki, o przekrojach zewnętrznych 11,5F i 13F długości 150 mm, 200 mm, 250 mm. Cewnik posiadający powłokę bizmutową oraz zakończenie cewnika w kształcie schodkowym – tak aby nie powstawało zjawisko mieszania się krwi powrotnej z napływową. Rodzaj i rozmiar wybierany każdorazowo przez Zamawiającego.
| 29 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 900
[5 empty] | CENA GRUPY | E13 |  | 0
E14 |  | Zestaw narzędzi do dyssekcji podśluzówkowej
Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji podśluzówkowej z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości 1 szt. w opakowaniu.
| 30 |  |  | szt. | 60 |  |  | 0
Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szeroko otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu
| 31 |  |  | szt. | 45 |  |  | 0
Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu miękkie, proste, z otworkiem bocznym, średnica maksymalna 11,4 mm,11,8mm 12,4mm 15 mm do wyboru zamawiającego, odległość od końcówki endoskopu 4 mm; pasują do wielu endoskopów m.in do GIF- 2T160, GIFXTQ160,CF-HQ190L/I, CF-H190L/I, CF-H-185L/I;
| 32 |  |  | szt. | 60 |  |  | 0
Jednorazowa Igła Iniekcyjna; średnica igły: 23G=0,6mm; 25G=0,5 mm, 26G=0,4 mm długość igły: 3mm; 4mm; 5mm; 6 mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostro igły; skos igły środkowy dedykowana w zabiegach ESD; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długo robocza: 2300mm;
| 33 |  |  | szt. | 60 |  |  | 0
Pętle jednorazowe elektrochirurgiczne, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomii na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm oraz 15 mm do wyboru zamawiającego. Pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skala pomiarową, długość narządzi 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm: minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm: 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach
| 34 |  |  | szt. | 90 |  |  | 0 | 1550
[5 empty] | CENA GRUPY | E14 |  | 0
E15 |  | Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany przezskórnie metodą „push” pod kontrolą endoskopową, wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie. Wolne od lateksu i DEHP. Rozmiar 15 CH
| 35 |  |  | szt. | 45 |  |  | 0 | 300
[5 empty] | CENA GRUPY | E15 |  | 0
E16 |  | Wkłady do podawania kontrastu i roztworu soli fizjologicznej do wstrzykiwacza automatycznego Medrad Spectris Solaris EP (używanego przez Zamawiającego)
Zestawy wkładowe typu P/N 100302, wkłady zabezpieczone nakręconymi dopasowanymi pod względem rozmiaru koreczkami: - wkład o pojemności 65 ml - 1 szt.; - wkład o pojemności 115 ml - 1 szt.; - złącze niskiego ciśnienia o długości 250 cm, o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI, z trójnikiem Y wyposażonym w zawór zwrotny, o różnej długości ramion 8 cm (dla odgałęzienia po stronie kontrastu) i 15 cm (dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl) - 1 szt.; - ostrza typu spike różnej grubości - 2 szt. Zestawy wolne od ftalanów. Kompatybilne z automatycznym wsztrzykiwaczem Medrad Spectris Solaris EP.
| 36 |  |  | kpl. | 3700 |  |  | 0 | 1100
[5 empty] | CENA GRUPY | E16 |  | 0
E17 |  | Igła nieautomatyczna do biopsji BAG.Zestaw jednorazowego przyrządu do biopsji gruboigłowej, obejmujący: - jednorazowy przyrząd do biopsji gruboigłowej (zbudowany z igły z podziałką i wzmocnieniem do obrazu USG, tłoczka oznaczonego kolorem w zależności od rozmiaru, posiadający wskaźnik głebokości penetracji 10 mm i 20mm), - kompatybilną jednorazową igłę współosiową do biopsji składającą się z kaniuli zewnętrznej z dołączoną żeńską piastą ostrza typu luer-lock oraz wewnętrznego ostrza typu trokar z dołączoną męską piastą typu luer- lock, ostrza o tępej końcówce z dołączoną męską piastą typu luer-lock oraz elastycznego ogranicznika głębokości w formie pierścienia nasuwanego na ostrze oznaczonego kolorami, odpowiadającymi rozmiarowi jednorazowego przyrządu do biopsji gruboigłowej. - adapter 10 mm.Rozmiar jednorazowego przyrządu do biopsji : 14 G-20 cm,16 cm,10 cm
| 37 |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 700
[5 empty] | CENA GRUPY | E17 |  | 0
E18 |  | Klipsownica jednorazowego użytku, pistoletowa 10 mm z 20 tytanowymi klipsami, wielkość klipsa( po zamknięciu) - 9 mm.Długość trzonu min 32 cm.
| 41 |  |  | szt. | 120 |  |  | 0
Stapler jednorazowego użytku, okrężny 25, 28, 31, 33 mm, zakrzywiony z systemem obustronnie spłaszczonych na całej długości, tytanowych zszywek, wysokość zszywki 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki i średnicy staplera na opakowaniu i staplerze.
| 42 |  |  | szt. | 360 |  |  | 0 | 4300
[5 empty] | CENA GRUPY | E18 |  | 0
E19 |  | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu), i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem, posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. opisanym niżej.Stapler niezaładowany ładunkiem.
| 43 |  |  | szt. | 280 |  |  | 0
Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego, opisanego wyżej, z nożem (wbudowanym w ładunek), posiadający sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm.
| 44 |  |  | szt. | 580 |  |  | 0 | 2550
[5 empty] | CENA GRUPY | E19 |  | 0
E20 |  | Kompresy gazowe jałowe z nitką RTG 12 warstwowe 17 nitkowe ,
7,5 x 7,5 cm a 10 szt
| 45 |  |  | op. | 2000 |  |  | 0
10 x10 cm a 10 szt
| 46 |  |  | op. | 5500 |  |  | 0
10x10 szt a 4x10 szt (przewiązanych nitką lub papierową tasiemką ( a 40 szt) zapakowanych w torebce foloiowo-papierowej)
| 47 |  |  | op. | 1500 |  |  | 0 | 160
[5 empty] | CENA GRUPY | E20 |  | 0
E21 |  | Kompres jałowy włókninowy tracheotomijny o gramaturze 40 g/ m2 z okrągłym otworem i nacięciem 10x 10 cm a 2 szt
| 48 |  |  | op. | 7500 |  |  | 0
Wata celulozowa biała 60cmx 40 cm w płatach ułożonych warstwowo a 5 kg (opakowanie jednostkowe) bez postrzępień brzegów, wysoce chłonna.
| 49 |  |  | szt. | 700 |  |  | 0
Serweta jałowa z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2 rozmiar 80 cm x 90 cm a 1 szt., opakowanie typu blister.
| 50 |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0
Serweta jałowa z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2 rozmiar 80 cm x 90 cm a 1 szt., opakowanie typu blister.
| 51 |  |  | szt. | 800 |  |  | 0
Seweta z włókniny foliowanej polietylenowo-propylenowej z otworem okrągłym 6 cm X 8 cm , o gramaturze mmin 56 g/ m2, rozmiar 50x 60 cm, z przylepcem wokół otworu
| 52 |  |  | szt. | 4000 |  |  | 0 | 300
[5 empty] | CENA GRUPY | E21 |  | 0
E22 |  | Folia wykonana z polietylenu, o grubości 0,05 mm, rozciągliwa, niepalna, antystatyczna, elastyczna, hypoalergiczna, z klejem akrylowym, półprzepuszczalna, paroprzepuszczalność (MVTR) >400 g/m2/24 h, z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwalniania linera, sterylizowana radiacyjnie. Rozmiar 60 x 35 cm (35 x 35 cm) x 10 szt.
| 53 |  |  | op. | 50 |  |  | 0 | 35
[5 empty] | CENA GRUPY | E22 |  | 0
E23 |  | Elementy do ssaka Medela Dominant flex (używanego przez Zamawiajacego)
Wkład jednorazowy na wydzielinę o pojemności 2,5 l, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania.
| 54 |  |  | szt. | 6000 |  |  | 0
Filtr bakteryjny, jednorazowy, z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka
| 55 |  |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 450
[5 empty] | CENA GRUPY | E23 |  | 0
E24 |  | Opatrunek antybakteryjny, jałowy, z maścią z trójglicerydów, zawierający metaliczne srebro naniesione na siatkę poliamidową
10 cm x 10 cm
| 56 |  |  | szt. | 450 |  |  | 0
20 cm x 10 cm
| 57 |  |  | szt. | 150 |  |  | 0
Amorficzny, przezroczysty hydrożel, sterylny, składającym się z wody z elektrolitycznym składem na bazie roztworu Ringera, gliceryny, hydroksyetylocelulozy, celulozy i carbomeru. Do wilgotnej terapii ran chronicznych, głównie głębokich, także powierzchniowych, o małym wysięku lub prawie suchych, we wszystkich fazach gojenia.; Dozownik w formie strzykawki z podwójną podziałką; Może być łączony ze wszystkimi rodzajami opatrunków. Opakowanie 15 g w jałowym dozowniku w formie strzykawki.
| 58 |  |  | op. | 200 |  |  | 0
Serweta jałowa, ofoliowana, barierowa, dwuwarstwowa o gramaturze minimum 54 g/m²bez taśmy lepnej
w rozmiarze 50 cm x 50 cm.
| 59 |  |  | szt. | 15000 |  |  | 0
w rozmiarze 75 cm x 45 cm.
| 60 |  |  | szt. | 2400 |  |  | 0
w rozmiarze 75 cm x 90 cm.
| 61 |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0
w rozmiarze 90 cm x 150 cm.
| 62 |  |  | szt. | 4500 |  |  | 0
w rozmiarze 150 cm x 200 cm.
| 63 |  |  | szt. | 2250 |  |  | 0
Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z włókniny polipropylenowo-polietylenowej z taśmą lepną, szerokości min. 5 cm o gramaturze min.55g/m2
rozmiar 50 x 50 cm
| 64 |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0
rozmiar 45 x 75 cm.
| 65 |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0
rozmiar 75 x 90 cm.
| 66 |  |  | szt. | 4500 |  |  | 0
Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe 12-warstwowe
17 nit. 12 w. 5 cm x 5 cm x 3 szt.
| 67 |  |  | op. | 57000 |  |  | 0
17 nit. 12 w. 7,5 cm x 7,5 cm x 5 szt.
| 68 |  |  | op. | 57000 |  |  | 0
17 nit. 12 w. 10 cm x 10 cm x 5 szt.
| 69 |  |  | op. | 72000 |  |  | 0
17 nit. 12 w. 10 cm x 20 cm x 3 szt.
| 70 |  |  | op. | 24000 |  |  | 0
17 nit. 12 w. 10 cm x 10 cm x 20 szt.
| 71 |  |  | op. | 4800 |  |  | 0
Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 12 warstwowe
17 nit. 12 w. 5 cm x 5 cm x 100 szt.
| 72 |  |  | op. | 2100 |  |  | 0
17 nit. 12 w. 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt.
| 73 |  |  | op. | 2300 |  |  | 0
17 nit. 12 w. 10 cm x 10 cm x 100 szt.
| 74 |  |  | op. | 2100 |  |  | 0
17 nit. 12 w. 10 cm x 20 cm x 100 szt.
| 75 |  |  | op. | 200 |  |  | 0 | 2100
[5 empty] | CENA GRUPY | E24 |  | 0
E25 |  | Gaza opatrunkowa bawełniana 17 nitkowa szer. 90 cm.
| 76 |  |  | mb | 7500 |  |  | 0
Kompresy jałowe włókninowe o gramaturze 30g/m2 4-warstwowe
5 x 5 cm x 2 szt
| 77 |  |  | op. | 78000 |  |  | 0
7,5 x 7,5 cm x 3 szt
| 78 |  |  | op. | 4050 |  |  | 0
7,5 x 7,5 x 10 szt
| 79 |  |  | op. | 8000 |  |  | 0
Opaska podtrzymująca elastyczna tkana, o wysokim stopniu rozciągliwości
15 cm x 4 m
| 80 |  |  | szt. | 3600 |  |  | 0
12 cm x 4 m
| 81 |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0
10 cm x 4 m
| 82 |  |  | szt. | 10000 |  |  | 0
8 cm x 4 m
| 83 |  |  | szt. | 1800 |  |  | 0
6 cm x 4 m
| 84 |  |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 300
[5 empty] | CENA GRUPY | E26 |  | 0
E26 |  | Plaster z tkanininy bawełnianej hipoalergiczny, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej z ząbkowanymi brzegami ( możliwość dzielenia bez użycia nożyczek) nawinięty na szpulkę kolor biały
1,25 x 9,14 cm
| 85 |  |  | szt. | 24 |  |  | 0
2,5 x 9,14 cm
| 86 |  |  | szt. | 120 |  |  | 0
5 x 9,14 cm
| 87 |  |  | szt. | 180 |  |  | 0
Plaster włóknina/papier o szerokości 2,5 cm x , do cięcia , rolka o długości 900-1000 cm
| 88 |  |  | szt. | 15000 |  |  | 0
Serweta operacyjna z gazy jałowej, 17 nitek, 4 warstwy, 45 cm x 45 cm z nitką radiacyjną a 2 szt. (z dłuższa tasiemką).
| 89 |  |  | op. | 1950 |  |  | 0 | 190
[5 empty] | CENA GRUPY | E26 |  | 0
E27 |  | Pieluchomajtki dla dorosłych do stosowania przy ciężkiej inkontynencji moczu i kału, anatomiczny kształt, podwójny wkład chłonny, zabezpieczony przed przesuwaniem z superabsorbentem, paroprzepuszczalne(oddychające) na całej powierzchni, powłoka zewnętrzna i wewnętrzna włókninowa, co najmniej dwie pary przylepcorzepów umożliwiających wielokrotne zapinanie i odpinanie, co najmniej jeden elastyczny ściągacz taliowy, elastyczne ściągacze udowe, elastyczne falbanki wewnętrzne zabezpieczające przed przeciekaniem(skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), wskażnik wilgotności w postaci co najmniej jednego barwnego paska zmieniającego kolor pod wpływem moczu, bezlateksowe.
obwód pasa co najmniej 110 cm, minimalna chłonnośc co najmniej 2300 g
| 90 |  |  | szt. | 1800 |  |  | 0
obwód pasa co najmniej 140 cm, minimalna chłonnośc co najmniej 2600 g
| 91 |  |  | szt. | 3600 |  |  | 0
obwód pasa co najmniej 160 cm, minimalna chłonnośc co najmniej 2600 g
| 92 |  |  | szt. | 7200 |  |  | 0 | 110
[5 empty] | CENA GRUPY | E27 |  | 0
E28 |  | Hemostatyk uszczelniający, miękki, cienki sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką glutaranu tetrasukcynoimdylu eteru pentaerytrolowego glikolu polietylenowego, strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylanowego
o rozmiarze (+/-2%) 4,5 x 9 cm
| 93 |  |  | szt. | 21 |  |  | 0
o rozmiarze (+/-2%) 4,5 x 4,5 cm
| 94 |  |  | szt. | 45 |  |  | 0 | 600
[5 empty] | CENA GRUPY | E28 |  | 0
E29 |  | Elektroda neutralna do generatora RF NT2000iX (używanym przez Zamawiającego), jednorazowa, referencyjna, wyposażona w zatopiony w strukturę elektrody przewód umożliwiający bezpośrednie podłączenie do generatora
| 95 |  |  | szt. | 1500 |  |  | 0
Elektroda RF wielorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego), kompatybilna z kaniulami prostymi RF opisanymi poniżej ,wyposażona w czujnik umieszczony w trzonie elektrody, automatycznie walidujący zgodność elektroda-kaniula.Długość części aktywnej 50 mm.
| 96 |  |  | szt. | 3 |  |  | 0
Elektroda RF wielorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego), kompatybilna z kaniulami prostymi RF opisanymi poniżej ,wyposażona w czujnik umieszczony w trzonie elektrody, automatycznie walidujący zgodność elektroda-kaniula.Długość części aktywnej 100 mm.
| 97 |  |  | szt. | 15 |  |  | 0
Elektroda RF wielorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego), kompatybilna z kaniulami prostymi RF opisanymi poniżej ,wyposażona w czujnik umieszczony w trzonie elektrody, automatycznie walidujący zgodność elektroda-kaniula.Długość części aktywnej 150 mm.
| 98 |  |  | szt. | 3 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 50 mm, 22G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 99 |  |  | szt. | 200 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 50 mm, 22G, długość części odizolowanej: 10mm
| 100 |  |  | szt. | 200 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 101 |  |  | szt. | 150 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 102 |  |  | szt. | 200 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 100 mm, 22G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 103 |  |  | szt. | 70 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 100 mm, 18G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 104 |  |  | szt. | 300 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 150 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 105 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
Kaniula prosta RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock Rozmiar 150 mm, 20G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 106 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 50 mm, 22G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 107 |  |  | szt. | 150 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 108 |  |  | szt. | 150 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 22G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 109 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 22G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 110 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 111 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 18G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 112 |  |  | szt. | 1300 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 100 mm, 18G, długość części odizolowanej: 5 mm.
| 113 |  |  | szt. | 200 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 150 mm, 20G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 114 |  |  | szt. | 20 |  |  | 0
Kaniula zakrzywiona RF. Igła jednorazowego użytku kompatybilna z generatorem NT2000iX (używanym przez Zamawiającego). Igła zakrzywiona pokryta powłoką teflonową techniką naparowywania nanocząsteczkowego i wyposażona w złącze Luer Lock.Rozmiar 150 mm, 18G, długość części odizolowanej: 10 mm.
| 115 |  |  | szt. | 20 |  |  | 0 | 4150
[5 empty] | CENA GRUPY | E29 |  | 0
E30 |  | Przedłużacz do pompy infuzyjnej, sterylny, przezierny, do stosowania do leków światłoczułych, bez PCV, bez lateksu, luer-lock, o długości 150 cm (± 2 cm).
| 116 |  |  | szt. | 750 |  |  | 0 | 4
[5 empty] | CENA GRUPY | E30 |  | 0
E31 |  | Akcesoria do monitora GE( kompatybilne), używanego przez Zamawiającego do pomiaru rzutów serca w technologii PICCO
Cewnik tętniczy standardowy do pomiaru rzutu serca w technologii PiCCO do stosowania u dorosłych tętnica udowa, (średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 20 cm), zestaw zawiera nieodkształcającą się prowadnicę, rozszerzadło, dwie igły (do wyboru) umożliwiające kaniulację metodą Seldingera, złącze luer wykonane z trogamidu, materiału odpornego na działanie środków odkażających. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przezpłucna.
| 117 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0
Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o bardzo niskiej temperaturze zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przezpłucna. Czujnik kompatybilny z cewnikiem wymienionym wyżej.
| 118 |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 210
[5 empty] | CENA GRUPY | E31 |  | 0
E32 |  | Proszek do tamowania krwawienia z giętkich - gastroskopów i kolonoskopów, sonda dozująca 7 lub 10 F, do kanał endoskopowych 2,8 i 3,2 mm, długość sondy min 165 systemem dozującym, jednorazowy, przeznaczony do endoskopów
| 119 |  |  | szt. | 4 |  |  | 0 | 140
[5 empty] | CENA GRUPY | E32 |  | 0
E33 |  | Ściereczka jałowa do osuszania rąk, celulozowe, 50 cm( +/- 10 cm) x 40 cm x 1 szt.
| 120 |  |  | szt. | 15500 |  |  | 0
Kompres czterowarstwowy niejałowy, 20 cm x 10 cm, wysokochłonny a 50 szt.
| 121 |  |  | op. | 180 |  |  | 0 | 150
[5 empty] | CENA GRUPY | E33 |  | 0
E34 |  | Opatrunek do kaniul dożylnych, przezroczysty, z wcięciem na port pionowy, 5,5 x 8 cm(+- 3 mm), z miejscem do wpisania daty założenia kaniuli lub dodatkowym doklejanym paskiem, pakowany a 100 szt
| 122 |  |  | op. | 720 |  |  | 0
Opatrunek oczny jałowy z wkładem chłonnym na włókninie z opatrunkiem owalnym
| 123 |  |  | szt. | 10000 |  |  | 0
Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym na włóknienie z opatrunkiem nieprzywierającym do rany
5 cm x 7,2 cm x 1 szt.
| 124 |  |  | szt. | 210000 |  |  | 0
10 cm x 6 cm x 1 szt.
| 125 |  |  | szt. | 31500 |  |  | 0
10 cm x 8 cm x 1 szt.
| 126 |  |  | szt. | 16500 |  |  | 0
8 cm x 15 cm x 1 szt.
| 127 |  |  | szt. | 16500 |  |  | 0
10 cm x 20 cm x 1 szt.
| 128 |  |  | szt. | 3900 |  |  | 0
10 cm x 25 cm x 1 szt.
| 129 |  |  | szt. | 4800 |  |  | 0
10 cm x 30 cm x 1 szt.
| 130 |  |  | szt. | 2200 |  |  | 0
10 cm x 35 cm x 1 szt.
| 131 |  |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | 2200
[5 empty] | CENA GRUPY | E34 |  | 0
E35 |  | Dren typu redon, wykonany z medycznej klasy PVC, bez ftalanów, sterylny, rozmiar: 12 F- 18F, dł. 700 mm, z otworami w kształcie elipsy nieulegajacymi zamknięciu podczas zginania drenu, długość odcinka drenującego 10 cm i 15 cm, pakowany podłużnie, widoczny w RTG.
| 132 |  |  | szt. | 2200 |  |  | 0 | 35
[5 empty] | CENA GRUPY | E35 |  | 0
E36 |  | Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, samoprzylepny , wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany. Opatrunek z przecięciem i otworem O, do zabezpieczania drenów, Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier, na każdym opakowaniu instrukcja obrazkowa użycia opatrunku.
rozmiar 9 x 10 cm opak 30 szt
| 133 |  |  | op. | 72 |  |  | 0
rozmiar 12 x 14 cm opak 25 szt
| 134 |  |  | op. | 3 |  |  | 0
Opatrunek poiniekcyjny, jałowy wykonany z folii PE w kolorze cielistym z perforacją 0,3 mm na całej powierzchni, z nieprzywierającym centralnie umieszczonym wkładem z mieszaniny wysokochłonnych włókien wiskozowych. Każdy opatrunrk pakowany w opakowanie papier/papier po 1 szt., rozmiar 3,1cmx7,2cm. opak 100 szt
| 135 |  |  | op. | 36 |  |  | 0
Pasek drenujący wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu. Wyposażony w pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości. Swobodny spływ wydzieliny dzięki specjalnemu wewnętrznemu ożebrowaniu. Długość 100mm, szerokość 8mm. Sterylny, opakowanie folia/papier.
| 136 |  |  | szt. | 720 |  |  | 0 | 55
[5 empty] | CENA GRUPY | 0 |  | 0
0
0