dnia

OFERTA

WYKONAWCA:

Nazwa:

Adres:

Telefon:

Adres poczty elektronicznej (do komunikacji):

Adres skrzynki ePUAP:

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów, oferujemy realizację zadań wyszczególnionych i wycenionych w Załącznikach nr 2.1 i 2.2.

- Parametry oceniane:

- Dotyczy Zadania 1:

| Lp. | Parametr oceniany | Zasady punktacji | Podać: Tak albo Nie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Parametry oceniane dotyczące analizatora hematologicznego głównego: |
| 1 | Parametry diagnostyczne określające ilościowo stan aktywacji neutrofili oraz limfocytów reaktywnych i syntetyzujących przeciwciała (w wartościach % i #). Parametry te dostępne w rutynowym badaniu morfologii bez użycia dodatkowych odczynników oraz bez konieczności uruchamiania dodatkowych torów pomiarowych. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Parametry oceniane dotyczące analizatorów hematologicznych głównego i pomocniczego: |
| 2 | Liniowość dla WBC wyższa od podanej w obu analizatorach. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3 | Wskaźnik umożliwiający ocenę efektywności erytropoezy u pacjentów z niedokrwistością. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

- Dotyczy Zadania 2:

| Lp. | Parametr oceniany | Zasady punktacji | Podać: Tak albo Nie (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Parametry oceniane dotyczące analizatora koagulologicznego: |
| 1 | Odczynnik do D-dimerów i kontrola w postaci ciekłej. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Możliwość pomiaru długich czasów krzepnięcia. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3 | Możliwość pomiarów długich czasów krzepnięcia PT ponad 300 sek. i APTT ponad 450 sek. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4 | Dostarczanie maksymalnie dwóch serii odczynnikowych w ciągu roku. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

- Wykonawca 	 jest małym lub średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE*.

Należy podać zgodnie z definicją przedsiębiorstw mikro, małych i średnich zawartą w Zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. – 2003/361/WE. Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy podać TAK/NIE dla każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Załączniki do oferty:

itd.

* niepotrzebne skreślić.

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

– dotyczy procedury tradycyjnej, w przypadku procedury

elektronicznej obowiązuje kwalifikowany podpis

elektroniczny zgodnie z SIWZ)