PARAMETRY OCENIANE I WYMAGANE PRÓBKI

- Zasady złożenia próbek:

- Dostarczone próbki muszą być w jednostkowych, oryginalnych opakowaniach handlowych i muszą być identyczne z oferowanym przedmiotem zamówienia.

- Próbki należy opisać, tj. podać nazwę Wykonawcy oraz numer grupy i pozycji której dotyczą.

- Próbki składane wraz z ofertą:

| Lp. | Parametr oceniany | Zasady punktacji | Wymagana ilość próbek (dotyczy pozycji z Załącznika nr 2A do SIWZ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Grupa A7: Rękawice chirurgiczne. |
| Poz. 7: lateksowe. |
| 1 | Łatwość zakładania i zdejmowania. | 0-5 | min. 20 par (rozmiar 7), min. 20 par (rozmiar 7,5). |
| 2 | Wytrzymałość. | 0-5 |  |
| 3 | Komfort użytkowania: swędzenie skóry, zaczerwienienie skóry – 0 pkt., brak reakcji – 5 pkt. | 0 albo 5 |  |
| 4 | Warstwa antypoślizgowa. | 0-5 |  |
| 5 | Zawartość protein lateksowych. (wartość największa – 0 pkt, wartość najmniejsza – 5 pkt, pozostałe wartości proporcjonalnie). Ocena punktowa na podstawie średniej zawartości protein lateksowych wg EN 455-3 (lub równoważnej) w µg/g rękawic w rozmiarach 7, 7.5 i 8. Ocena punktowa na podstawie złożonego wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego zawartość protein lateksowych wystawionego przez producenta rękawic. | 0-5 |  |
| Poz. 8: bezlateksowe. |
| 1 | Łatwość zakładania i zdejmowania. | 0-5 | min. 20 par (rozmiar 7), min. 20 par (rozmiar 7,5). |
| 2 | Wytrzymałość. | 0-5 |  |
| 3 | Komfort użytkowania: swędzenie skóry, zaczerwienienie skóry – 0 pkt., brak reakcji – 5 pkt. | 0 albo 5 |  |
| 4 | Warstwa antypoślizgowa. | 0-5 |  |